温县第五实验小学教育教学设备

第2包标

询 价 文 件

项目编号：温交易[2018]74号

采购编号：温政采[2018]66号

采  购  人：温县教育局

采购代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

日      期：2018年5月

温县第五实验小学教育教学设备询价公告

河南省亿达工程管理咨询有限公司受温县教育局委托，就温县第五实验小学教育教学设备以询价方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、采购项目名称：温县第五实验小学教育教学设备

二、项目编号：温交易[2018]74号     采购编号：温政采[2018]66号

三、标段划分：本项目共分为3个标包

四、采购项目简要说明：

1包：采购课桌凳1620套、办公桌椅85套。

2包：采购科学实验室2个、准备室1个、仪器柜80个、科学仪器1套、数学仪器1套、小学体育器材1套、小学美术器材2套、小学音乐器材2套。

3包：计算机教室1套。（具体规格参数详见询价文件）；

预算金额：1包：27.86万元；　2包：38万元；　3包：22万元。

项目地点：温县第五实验小学。

- 五、报价单格式如下：

- 温县第五实验小学教育教学设备购置报价单（　　包标）

| 序号 | 材料名称 | 品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 签订合同后 30 日历天 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地      址：

联系电话：

报价日期：        年    月    日

注：1.投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用。

2.货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有委托书。

4.上表行数可任意增减。

# 温县第五实验小学教育教学设备购置参数及要求

1、二包采购预算金额：38万元（大写：叁拾捌万元整）

2、采购内容：采购科学实验室2个、准备室1个、仪器柜80个、科学仪器1套、数学仪器1套、小学体育器材1套、小学美术器材2套、小学音乐器材2套。

3、项目地点：温县第五实验小学。

4、主要技术参数要求如下：

2包：实验室设备、教学仪器及体音美器材参数及服务要求

服务要求：

1、投标人提供的产品必须满足询价文件的要求，供货前应提供厂家出库清单，提供的产品必须是未使用过的全新货物，并提供合格的证明材料。

2、中标人负责将产品免费送至指定地点，并派专业技术人员免费进行安装、调试和培训。

3、招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，报价中应含此项内容。

4、中标人签订合同后，在供货时出现相关部件的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、中标人在质保期内提供长期上门检修服务。在接到报修电话后，24小时内派维修人员到现场解决问题，一时无法修复的，中标人应提供备品供招标人正常使用。

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 | 科学实验室 | 个 | 2 |
| 2 | 准备室 | 准备室 | 个 | 1 |
| 3 | 仪器柜 | 外观颜色：亚光白喷塑 结构合理，美观大方 规 格：柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 板材要求：材质：主材采用1.2㎜冷轧钢板，其他采用1.0㎜冷轧钢板； 结 构：上下结构，上部镶装3mm厚浮化玻璃对开门，两棚三格，下部冷轧钢板双开门，一棚两格。 生产工艺：表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑 参考及相关技术标准图片如下： 下图为柜样式（实际下层为铁皮,上下层可自动调节高度），图片中下层应为铁皮。 | 个 | 80 |
| 4 | 小学体音美器材 | 小学美术器材 | 套 | 2 |
|  |  | 小学音乐器材 | 套 | 2 |
|  |  | 小学体育器材 | 套 | 1 |
| 5 | 小学教学 仪器 | 小学科学仪器 | 套 | 1 |
|  |  | 小学数学仪器 | 套 | 1 |

技术参数及相关要求

单个科学实验室技术参数和要求

科学实验室（48座）

| 序号 | 产品名称 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演 示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： 1.规格：2800mm×700 mm×850mm（误差≤±5 mm） 2.台面材料：采用国内知名品牌优质实芯理化板，台面厚度为不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架采用不小于52×42mm的方管立柱，30×28mm的方管横梁；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5.水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 6.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 ★8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 ★9.预留多媒体设备（实物展台、DVD、录音卡座）位置。 ★10.洗眼器：单口可移动不锈钢阀体，陶瓷芯。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验桌 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1.规格：2800mm×600 mm×760mm（误差≤±5 mm），4人座。 2.台面材料：采用国内知名品牌优质实芯理化板，台面厚度为不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架采用不小于52×42mm的方管立柱，30×28mm的方管横梁；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 ★4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 5.桌脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 6.边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿，边沿高120mm，边沿材料与台面材料相同。 7.固定：实验台安装到位后应固定在地面，防止移动。 ★8.水槽柜（长宽高）700mm×600mm×760mm，设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 | 张 | 12 |
| 3 | 教师凳 | ★（1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 1 |
| 4 | 学生实验凳 | ★（1）圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作，厚度不小于1.2mm。凳脚合围在立管外侧。 （2）立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合。 （3）凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）。 （4）凳体立管、凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 | 个 | 48 |
| 5 | 实验水槽 | 实验室专用PP水槽 | 个 | 13 |
| 6 | 三联水嘴 | 铜质喷塑瓷芯水嘴 | 个 | 13 |
| 7 | 教学安全总电源 | 1、主控电源为带锁具的抽屉式全金属结构，采用世界知名品牌的双路漏电保护装置，具有过流、短路保护功能，对用电起到安全保护作用。 2、电源输入AC220V±10%，频率50Hz。进线与机壳间常态绝缘电阻不小于20MΩ。 3、主控面板为不锈钢镜面面板或铝合金面板，字符标识采用电脑雕刻工艺，永不脱落、褪色、变形。因电源属于功率型发热仪器，禁止使用PVC或塑料用做机箱或面板。 4、主控操作控制均采用单键双模轻触式数字芯片控制电路，智能设计，全镀铬操作键，稳定可靠，操作简便。 5、主控面板应有不低于2.5级的工作电压、电流彩盘显示表。 6、输出端子采用φ4mm防脱帽的插、接两用纯铜接线柱。（可插可接）。 7、教师电源输出： a、有市电AC220V/10A防护插座，为教师或其他用电设备提供市电电源。 b、低压交流输出电压：0V~15V，加法调节，分辨率1v，额定电流5A，有过载保护。 c、低压直流稳压输出：0V~15V，加法调节，分辨率0.1V，额定电流2A，有过载保护。 8、分组控制：受控电源控制与学生插座控制应独立设置，互不影响。线路控制不少于8路，即：控制学生电源4路和控制市电插座4路。 a、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生市电插座供电的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 b、主控可单路或多路任意控制或锁定A、B、C、D四组学生受控电源的通断，并具有过载保护（声光报警）、短路锁定和复位装置，单路输出电流不小于6A。 c、分组控制的过流、短路、过载等保护必须8路各自独立，分别保护，互不干扰。 9、学生受控电源调节与控制： a、学生受控电源与教师总控电源均为独立电源，互不影响，并具有各自独立的保护功能。禁止用环形变压器调节学生电压，或将教师、学生电源变压器混合共用。 b、学生受控电源电压输出的高低，既可由教师通过主控进行信号控制调节，又能被学生自主控制调节。 c、当受控电源被教师主控控制、锁定后，学生受控电源只能由教师主控控制、调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节。 d、为保证学生实验的安全、高效，使实验设备既高于国家标准又满足小学科学的实验范围，学生受控的输出电压特设两级标准：在教师调节指导下输出0-10V；在学生自主调节下输出0-6V，不至于过分超越学生的实验范围，减少损害。 10、特性符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生实验电源 | 1、 学生受控电源为嵌入式结构，面板为铝合金，字符、标识采用电脑雕刻工艺。因电源属发热仪器禁止用PVC或塑料板材用做电源机箱或面板。 2、 学生受控台有220V市电五孔安全防护插座。有学生低压彩色显示表。 3、 学生受控为独立电源，输出电压既可由教师主控信号控制调节，也可由学生自主调节，当受控被教师控制、锁定后，学生受控电压只能由教师控制调节，学生不可调节。当教师解除锁定指令后，允许学生受控电源自主调节时，学生才可以自主调节，并具有双重保护功能。 4、学生受控低压输出： a、教师控制调节：0V~10V，调节值1v，电流≥1A，过载自动保护。 b、学生自主调节：0V~6V，连续无级调节，电流≥1A，过载自动保护。 5、直流输出特性（教师主控与学生受控均应达到）： a、电压稳定性：输入电压在198V-242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 b、负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1%U标+0.1V。 c、纹波电压：电源保持220V，满载时纹波电压不大于0.1%U标（有效值）+5mV。 6、特性符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》行业标准。 | 个 | 24 |
| 9 | 给排水系统 | 给水管采用PPR管，排水管采用PVC管 | 室 | 1 |
| 10 | 电气布线 | ★电源布线系统 预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。 | 室 | 1 |
| 11 | 多媒体电视机 | 60寸LED电视机，有USB接口，知名品牌，带安装固定支架。 | 台 | 1 |

- 单个准备室技术要求及功能配备

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下： 1.规格：2400mm×1100mm×850mm（误差≤±5 mm） 2.台面材料：采用国内知名品牌优质实芯理化板，台面厚度不小于12.7mm，边缘加厚至25.4 mm。板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。 ★3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于1.2mm。框架采用不小于52×42mm的方管立柱，30×28mm的方管横梁；通过ABS专用连接件组装而成，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材带槽，槽的宽度、深度与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 5.水池柜：演示台一侧设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 6.支脚：采用直径10mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 7.柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 8.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚1.5mm优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽柜 | 柜体规格500×600×800mm（误差≤±5 mm） 榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带锁、内嵌式塑料扣手，合页采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈。门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面项结合处理。 水槽：规格不小于500*600*295mm 水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚6mm，具有防溢出功能。含水槽1套。 水嘴：三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 套 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 把 | 1 |
| 4 | 供电系统 | Φ20PVC管，由电源控制箱到准备台,采用国标铜芯线。所有电缆线穿PVC管埋地，符合国家安全用电要求。 | 套 | 1 |
| 5 | 给排水系统 | 在教师演示台设有给水控制对全室供水系统进行控制。给水管选用高级Φ25×20mmPP-R热熔管。 排水管选用Φ75×50mmUPVC塑料管为主要材料，给、排水管采用专用PVC胶连接，均安装在地下，给、排水顺畅，不宜堵塞，便于维护。 | 套 | 1 |
| 小计: |  |  |  |  |

实验室设备附加要求

一、主要技术标准

中小学实验室成套设备应符合下列标准和规范的相关要求，并经检测合格。

1、《教学实验室设备-实验台（桌）的安全要求及试验方法》（GB/T 21747－2008）

2、《中小学理科实验室装备规范》（JY/T 0385-2006）

3、《实验室家具通用技术条件》（GB/T24820-2009）

4、《金属家具通用技术条件》（GB/T3325-2008）

5、《浸渍胶膜纸饰面人造板》(GB/T15102-2006)

6、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001）

7、《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》（GB/T 17657-1999）

8、《铝合金建筑型材 第1部分：基材》（GB5237.1-2008）

9、《教学实验室设备电源系统》（JY/T 0374-2004）

10、《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

二、技术要求说明

1、配置清单中的学生桌座位数为48座，若需要的座数多于或少于48座时，投标人应对学生实验台数量、电源数量、学生凳、辅助材料等进行相应的增加或减少。

2、配置清单中提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供不低于基本技术要求的，且符合国家标准、行业标准和本技术要求的优质产品。

3、倍耐板或抗倍特板、实心理化板或抗化板的理化性能指标应达到相关行业标准，并取得国家权威部门出具的检测报告，板材背面必须具有不可擦洗（磨灭）的企业防伪标识。若投标人所用的板材上没有生产商的相关标识，或者投标人伪造标识，一律按照不合格产品处理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、在正式交货之前，供应商必须向提供倍耐板或抗倍特板、三聚氰胺贴面板、实心理化板或抗化板生产厂家的产品合格证、品质保证书、购货发票的彩色扫描件，作为交货、安装和验收的依据。若供应商不能提供上述材料，一律不得送货，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

5、学生实验台、演示实验台的各个连接部位所使用扣件（螺丝、滑道、铰链等）必须采用知名厂家的产品，要求连接可靠，不变形、不生锈，开启灵活。

6、学生实验台、演示实验台和实验准备台应有220V交流电源和电源插座，并实行集中控制管理，技术指标、数量等符合相关标准，充分满足实验教学的需要。

7、实验桌上配套的各类仪表、插座、接口、电源线等应采用知名厂商的产品，并通过国家强制安全认证（如CCC认证），设计位置应合理。

8、实验室中使用上、下水管，电线套管、水龙头等PVC管材等应采用知名厂商的产品，并通过质量认证，确保实验室建设的质量。

9、实验台布局应符合规范，第一排实验台的前端与黑板的间距不应小于2500mm，最后一排学生实验台的后端距后墙不应小于1200mm，与黑板的间距不应大于11000mm。两学生实验台间的前后距离：单侧操作时，不应小于600mm；双侧操作时，不应小于1300mm。中间纵向走道的距离不应小于600mm；学生实验台与边墙（或突出墙面的内壁柱及设备管道的）距离不应小于550mm。演示实验台的后端与黑板的间距不应小于650mm。

10、中标人必须对项目学校的实验室用房进行现场踏勘，根据实验室面积的实际情况，科学设计实验台的布局、尺寸，保证实验室的建设符合规范的基本要求。

11、实验室成套设备安装到位后，在通风条件下放置20天，实验室内空气中的甲醛含量应低于或等于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定的限量值。

三、主要设备质保期不少于10年

四、鼓励采用新材料、新工艺

采用新材料、新工艺的产品，只要有国家权威部门出具的有关资料证明主要技术指标达到相关标准要求，也可申请参与。

- 应当优先安排采购具有自主创新的产品，以专利证书或受理通知书为准。

相关要求：

- 投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。

- 2、 投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。

| 单套小学美术器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 衬布 |  |  |  |  | 材料有棉质、麻、丝、绒等。要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。长1500mm：宽1300mm。 |  |  | 块 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 写生凳 |  |  |  |  | 1. 供中小学美术教学用。 2. 美术凳为升降结构，升降范围0-200mm。 3. 凳面支承架采用φ10-15mm的普通碳素钢管制作。 4. 脚座采用普通碳素钢板性能优于Q235，厚度不小于1mm。 5. 面板与支永架采用螺栓连接。 6. 脚座应安装脚套，且着地平稳，无摇晃现象。 7. 在垂直受力大于980N时，无变形、扭曲。 |  |  | 个 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 写生灯 |  |  |  |  | 高度：1500-2600mm，照射角度：0°-120°可调，材质：灯罩金属漆、灯杆钢管镀鉻，特点：两节升降，三角底座。 |  |  | 只 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 工作台 |  |  |  |  | 1. 供中小学美术教学用， 1. 外形尺寸：2400mm×1200mm×750mm 2. 面板：三聚氰胺双饰面中纤板。 3. 支撑用静电喷涂钢管。 |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 磁性白黑板 |  |  |  |  | 规格：600mm*900mm，锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金包框，附带磁扣板刷专用笔,易写易擦，不留痕迹。 |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 小学美术教学挂图 |  |  |  |  | 不少于130张，彩色胶印，对开，不小于128g铜版纸。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 写生画板 |  |  |  |  | 一、适用范围：适用于中学美术教学用 二、技术要求： 1、规格：450mm×320mm×15mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  | 块 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 拉坯机 |  |  |  |  | 规格:额定电压:AC220V 额定功率:450w,托盘转速:0~300r/min,托盘直径:30cm.无级调速,带有漏电保护装置;用于拉制各种陶坯。机械性能可靠,安全性好。 |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 电窑 |  |  |  |  |  | 规格:额定电压:AC220V,额定电流17A,额定功率:3740w,室内容积:0.06立方米（0.4×0.4×0.4）,最高温度1260摄氏度. 50Hz自动适应，电脑控温,带有漏电保护装置;机械性能可靠,安全性好 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 泥板机 |  |  |  |  |  | 外形尺寸：870*540*940mm,升降手轮提升高度尺寸：0-60mm，手柄摇动的最大工作行程0-580mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 炼泥机 |  |  |  |  |  | 规格：额定电压AC220v，额定电流8A，额定功率1200w。工作状态出泥量60kg/h。 特点：表面喷漆，光洁、无污渍、可灵活转动。 用途：用于制备、炼制坯料，使坯料均匀、无气泡、细腻。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 云台 |  |  |  |  |  | 规格：上盘面d=295mm，下盘面d=250mm , 高;h=170mm,表面喷漆处理，光洁、无毛刺，转动平稳灵活，可两面用 （标准规格：300mm，250mm，270mm）。 |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 写生画箱 |  |  |  |  |  | 教师用 1. 供中小学美术教学用。 2. 品种：由水彩画笔1套、水彩颜料1盒、水粉颜料1盒、调色盘(八格式)1个、水具(笔洗器具)1个、毛笔2支、墨汁1瓶、图画纸20张。 3. 有内包装，各种器具定位于箱内，容取容放，不得窜动、滑动。 4. 写生箱采用优质木材制作，面板采用三层板，表面作油漆处理。 |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 写生教具（1） |  |  |  |  |  | 配备不少于七种人物石膏像，石膏像大小应符合中小学美术教学需要，比例适当。石膏像:符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷，石膏像外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 写生教具（2） |  |  |  |  |  | 配备不少于二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术教学需要，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏. 几何形体外形准确、比例适当、分形面线条清晰。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 画架 |  |  |  |  |  | 材质为优质樟子松, 可折叠；符合GB/T 1741-2007表面色泽均匀、平整、光滑应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。要求倾斜角度可调，画板托板高度可调。梯形画架外观尺寸：高1400mm； 边框宽40mm；边框厚20mm。 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 画板 |  |  |  |  |  | 一、适用范围：适用于中学美术教学用 二、技术要求： 1、规格：450mm×600mm×18mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |  |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 绘图仪器 |  |  |  |  |  | 教师用 1. 产品每套五件，由大圆规、小圆规、大分规、直线墨笔等组成。 2. 产品应符合QB/T3902的相关要求。 3. 包装为硬塑盒或木盒，每件工具在盒内均有定位装置。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 大圆规 |  |  |  |  |  | 教师用 1. 圆规用塑料制作，或硬质杂木材制作，表面涂油漆。 2. 圆规臂长≥400mm，臂粗≥13mm。 3. 圆规角度调节方便，定位牢靠，粉笔加持方便可靠。 |  |  |  | 把 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 丁字尺 |  |  |  |  |  | 演示用，不小于80cm. 产品应符合QB/T1474.4的相关要求。 |  |  |  | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 三角板 |  |  |  |  |  | 教师用 1. 有等腰直角板和不等边直角板各一块。等腰直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、45°、45°。不等边直角三角板斜边有效长度不小于250mm，三角分别为90°、60°、30°。 2. 三角板木制或合成树脂制作，表面涂浅色漆。分度刻线应均匀、清晰、无断线，全长累计误差≤2mm。 3. 三角板角度误差不大于0.5°，平面度误差不大于0.5°，刻度边直线度误差不大于0.8°。 |  |  |  | 付 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 版画工具 |  |  |  |  |  | 教师用 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含（1）油石：120-240目氧化铝制成、上下面粗细双色磨料；尺寸：10*4*2.5cm。(2)木蘑托：木柄长9cm，木柄光滑无毛刺，圆头直径为4.5cm。(3)胶辊：应符合HG/T 2287-2008印刷胶辊的要求。木柄长10.5cm、胶辊纯天然硅胶材质长10.2cm、胶辊直径3.2cm。(4)木刻刀：木柄光滑无毛刺，刀口锋利应采用优质高碳钢。齿口应有平齿、斜齿、半圆齿、三角齿、U形齿等。木柄长10cm,直径1cm，刀口长2cm。(5)石刻刀：长14.7cm, 。(6)马莲：材质应采用一级HIPS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，便于版画磨压，直径10cm。(7)底纹笔：木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀。毛头2寸，手柄长15.5cm、宽3.6cm, ±0.2cm。(8)笔刀：特质钢材、刀口锋利。手柄应采用一级铝合金制成手柄长8.6cm刀片，刀口锋利。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 绘画工具 |  |  |  |  |  | 1. 供中小学美术教学用。 2.本产品包括的工具如下表： 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)水粉画笔: 1、3、5、7、9、11号各一支。舌峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作 (2)油画笔: 2、4、6、8、10、12号各一支，平峰，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (3)调色盒规格为：1个，24格，带盖，采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸（22*10*2.5cm）。 (4)调色板规格为：1个，9格, 采用优质HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味斗笔 ： (5)提斗2支（大提斗、小提斗）笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (6)大白云、小白云：各1支；笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。 (7)小依纹：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 (8)花枝俏：1支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 泥工工具 |  |  |  |  |  | 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含 (1)切割线：1条 ,材质：采用不锈钢细钢丝制成。切割线长度30cm。手柄采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。手柄长度6.5cm；直径1cm。 切割线长度30.2cm，手柄长度6.6cm, 直径1.1cm （2）海绵：1个，圆形；直径7.7cm,厚度3cm，直径7.7cm厚度3cm （3）转台：1个，材质应采用一级PVC塑料材质，双面、中间带轴承，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起，直径18cm，高度30mm。 直径18 cm （4）木刮刀：1片，采用优质丝绵木，表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。 （5）环形刀： 1把，采用优质丝绵木手柄两端有环形刀头、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。刀长15.5cm。 （6）喷壶：1个，采用优质一级PE材质,扳手式喷嘴.可调整喷雾效果，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。高15cm，宽6cm，厚度4cm。（7）拍板：1个，木质，硬质槐木，表面光滑，色泽均匀、平整、弧形背板、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变。长19.5cm，宽7cm，高3cm。（8）不锈钢刮板：2个，不锈钢材质，两头圆，长10cm，宽5cm,厚0.1c；一圆一尖，长12cm，宽5cm,厚0.1cm。（9）大头刀：1把，手柄光滑，前有环形刀头表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，手柄长度10.5cm。（10）板刷：1个，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm。（11）刮泥铲：塑料质：材质应采用一级ABS原料，符合环保要求，无毒、无味，色泽鲜艳、外表光滑无气泡、无突起。手柄长18cm，宽5.5cm，厚2mm；（12）泥塑刀：5支，其中8寸三只（13# 14# 20#）6寸俩只（11# 22#）采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，刀身长度20cm。（13）平铲针：木柄两端分别有尖锐针形头和斜铲刀头，便于修饰细处纹饰。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 制作工具 |  |  |  |  |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1把、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件、打孔器1件、钩刀1件，中空吹塑定位包装箱。 |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单套小学音乐器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 五线谱电教板 |  |  |  |  |  |  | 长1800mm宽100mm高1000mm 128种GM音色，12种调式，12种节奏，任意和弦，MIDI输入、输出，540首中小学音乐课本中的乐曲、练习曲，双扬声器发音，双教鞭演示，音符临时升降功能，线路输入麦克输出，录音功能，可录制乐曲、和弦及节奏，随时暂停、保留、显示声光同步，两组高音谱表，具有简谱显示功能。（五线谱智能电教板：采用嵌入式计算机系统，26万色3.5寸真彩色触摸液晶屏， MIDI音色选择、可集成MP3乐曲文件、MIDI节拍文件、支持用户U盘，支持U盘浏览及播放MP3文件、双声道立体声）。 |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 五线谱教学黑板 |  |  |  |  |  |  | 2m×1m镀锌板基材，防腐防锈，光滑均匀平整，无反光，字迹清晰，墨绿色，电泳铝材边框。 |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢琴 |  |  |  |  |  |  | 立式，88键带琴凳（可调节高度）、琴罩 |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电子钢琴 |  |  |  |  |  |  | 88键带杠杆重锤力度的钢琴手感键盘；带MIDI合成音源，具有软件升级功能，音色128种以上，具有双音色和键盘分离音色功能，节奏100种，具有混响，合唱以及和声，颤音效果；接口有耳机插口，MIDI输入输出插口，喇叭30W×2;电源220V;尺寸：长×宽×高不小于1365mm×533mm×847mm。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 多媒体教学系统 |  |  |  |  |  |  | 60寸LED电视机，有USB插口，知名品牌，带安装固定支架 |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 拉杆式移动音箱 |  |  |  |  |  |  | 带CD播放，录音，收放功能，具备USB功能 |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 音乐教学挂图 |  |  |  |  |  |  | 纸质挂图不少于110张，其中有声挂图不少于10幅。彩色胶印，对开，不小于128g铜版纸。内容必须体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和，构图应严谨，布局合理，主次分明。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。以上挂图均为正式出版物 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 手风琴 |  |  |  |  |  |  | 120BS 律制：十二平均律 标准音：小字一组a音为440Hz，应符合GB3451的要求 音准误差：极限偏差为+17 -8音分；八度要纯，四度，五度要均匀。音色明亮，浑厚：音量丰富，发音良好。波动音应均匀，推拉一致。手风琴的气压应能充分满足演奏要求 键盘：防刮划材料，键盘宽度及间隔应符合GB12107的要求。琴键的运动应灵活，无阻滞。低音键钮高度应符合QB∕T1298-96的要求。低音按钮的中心距应为14-18mm，在同一琴上应一致。 风箱：风向应能推拉自如，与琴箱结合紧密，不得漏气。风箱包角整齐，表面覆盖条两端一致，折叠层边棱平整 变音器：变音器应灵敏，无阻滞。变音器的传动装置应保证音孔充分启闭。变音器键或变音器框条上，应有音列组合标志。电镀件表面光滑，镀层完整：氧化膜应色泽均匀，无浮色；赛璐珞粘合平整，线条流畅，无气泡，瘢痕，接口严密，色泽协调；背带应牢固，能调节长度。 贝司机：采用先进意大利工艺。 手风琴主要材质：为保证使用中不变形，牢固耐用，主要材质使用飞机制造用的合金铝板，铝材。 |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 教材配套音像资料 |  |  |  |  |  |  | 各类小学音乐教学音箱、歌舞剧等影像资料(VCD.DVD等）应为国家正式出版物 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 音像教学资料 |  |  |  |  |  |  | 1.适用于小学音乐欣赏教学用，光盘内容为世界著名音乐家的作品。 2.光盘数据面不应有划痕，播放图像清晰，无卡滞现象。 3.每套不少于100盘 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 多用划线规 |  |  |  |  |  |  | 等宽、等厚两直条脚，有分刻度及直尺刻度 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 成套打击乐器 |  |  |  |  |  |  | 响板、双响筒、碰钟、串铃、三角铁、沙锤、小锣、小堂鼓、小钹、吊钹等十四件。 技术参数及要求: 1．响板——产品用硬质木材制造/每个响板由2片贝壳形木板和一片主板柄组成/响板发音清脆悦耳/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/制作工艺精美，整体光洁。 2．双响筒——产品用竹筒制造，并安装有手柄/外观直径不小于50mm，长度不小于100mm /双响筒两头敲击音调有明显区别/发音洪亮，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 3．碰钟——产品用青铜材料制造/每付碰钟由2个碰钟组成，用优质腊绳连接，绳长20mm /碰钟外观尺寸不小于40X45(mm) /碰钟发音清脆悦耳/产品采用机床加工，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 4．串铃——产品每2个为1付/每个串铃其上下侧小铃不少于5个/小铃安装牢固不脱落/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺。 5．三角铁——产品用直径为8MM的优质钢材制造/每付三角铁由1个三角铁和击棍组成/三角铁外观为单边长120mm的等边三角形/三角铁发音清脆悦耳/制作精美，光洁，外表镀铬，镀层牢固不脱落。 6．沙锤——产品用优质木材制作/每付由2个沙锤组成/产品直径不小于80mm /制作精美，光洁，手柄与锤体连接牢固不脱落。 7．小堂鼓——产品用优质木材和动物皮革制造/每件小堂鼓由1台小堂鼓和2根木制击鼓棍组成/小堂鼓外观直径不小于260X20(mm) /小堂鼓两鼓面采用动物皮革蒙制，周围用泡钉钉牢/鼓面平整，无褶皱/鼓壁涂红色油漆，漆面均匀/击鼓发音洪亮不沉闷，无沙音，杂音/制作精美，光洁，美观。 8．小钹—— 供中小学音乐教学用。响铜制，钵形，钹体较小而厚，钹面直径120～140mm，碗径50～70mm，碗高15～20mm，碗顶钻孔系以绸布，两面为一副。 产品表面光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角。 演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击应发出“哐、哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声。 9. 木鱼——本产品为4音木鱼组，每个木鱼由1个木鱼和击槌组成/优质木材制造/外观尺寸不小于100X100X70(mm0/击槌槌头与手柄连接牢靠/外表涂清漆，漆层光洁，无流挂，皱纹/发音清脆悦耳/制作工艺精美，光洁，无毛刺，结巴，裂纹等疵病。 10. 铃鼓——产品直径不小于20mm，铃（小钹）不少于6个/鼓面用动物皮革制作，铃用青铜材料制作/整体牢固可靠，碰击时不会脱落/制作精美，光洁。 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 小锣 |  |  |  |  |  |  | 小锣——产品用青铜材料铸造/每个小锣由1个锣面和击锤组成/小锣外观直径不小于220mm，厚度不小于1mm /小锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 大锣 |  |  |  |  |  |  | 大锣——产品用青铜材料铸造/每个大锣由1个锣面和击锤组成/大锣外观直径不小于290mm，厚度不小于1mm/大锣边应有穿吊绳的孔2个/锣锤锤头与锤柄连接牢固无脱落/发音洪亮悠长，无沙音，杂音/产品经过抛光处理，制作精美，光洁，无毛刺，无孔眼。 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 小堂鼓 |  |  |  |  |  |  | 1. 供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。2. 鼓面用牛皮蒙制，无破损、皱折，鼓面坚韧有弹性、平整，气密性好，有足够的疲劳强度。3. 鼓体直径不小于300mm，高度不小于200mm，用杉木板制作，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。4. 击槌用硬杂木制成，尺寸约φ12×300mm，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。5. 堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。6. 演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 小钹 |  |  |  |  |  |  | 铜制，直径27cm-55cm，铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一幅 |  |  | 付 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 小军鼓 |  |  |  |  |  |  | 双面白皮不锈钢；鼓面直径：34cm；高度：14.5cm；配背带、鼓棒、鼓钥匙 |  |  | 面 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 大军鼓 |  |  |  |  |  |  | 鼓腔：七层桦木或金属材料 鼓圈：9mm桦木 超强铝合金背架 压轴铝合金鼓耳 |  |  | 面 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 铝板琴 |  |  |  |  |  |  | 1. 供小学音乐教学用。 2. （25音）——采用铝合金配上木质音箱构成/采用优质铝板制作，声音清脆、响亮、优美。 3. 共鸣箱用优质桐木制成，音量大，余音长，音色清脆、宏亮。音锤用优质杂木制成，表面无疤痕，并涂树脂清漆。 4. 用音锤敲击铝板时，发出清脆、悦耳，符合音阶要求，无噪音。 5. 琴表面油漆处理，油漆覆盖层应平整清洁，色调美观，厚薄均匀，不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。 |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 木琴 |  |  |  |  |  |  | 1. 供小学音乐教学用。 2. 产品应具有低、中、高三组音阶。 3. 发音清脆、宏亮、音量大。 4. 音锤表面无疤痕，质量均匀。 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 口风琴 |  |  |  |  |  |  | 教学专用37键口风琴,白键上有哆、唻、咪......标识,便于教学和弹奏。；材质：白键ABS无毒树脂制造；黑键ABS无毒树脂；外框ABS无毒树脂；吹嘴ABS无毒树脂；吹管EVA无毒树脂；座板采用防腐铜板或者不锈钢板；发音系统：音簧采用防腐磷青铜簧片，并采用国际领先的碰焊技术；音孔板为铜坐板；腔体密封：密封垫为EVA树脂发泡技术工艺制作；其他部件：弹簧为电镀钢弹簧；螺丝为电镀不锈螺丝；包装采用专用帆布材质箱包单独包装；配件：一个长吹管，一个短吹嘴，一块擦琴布；符合QB/T2740-2005《口风琴》检测标准。2、用途：用于教学。 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 葫芦丝 |  |  |  |  |  |  | 材质：合成胶木 ，双重音; 规格：C调;包装：皮盒; 用途：用于教学 |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单套小学体育器材技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 接力棒 |  |  |  |  |  | 1. 接力棒长度280～300mm，直径30～40mm。 2. 接力棒采用松木、杉木制成，不允许有明显疤痕、裂纹，含水率不高于18％。 3. 接力棒油漆红白两色，着色长度各为棒长的一半。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 钻圈架 |  |  |  |  |  | 钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm的方管，圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm～750mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 小栏架 |  |  |  |  |  | 栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度550mm～700mm（50mm一档,据不同年龄阶段而定）。栏板倾翻力10N～15N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 发令枪 |  |  |  |  |  | 可同时装2～5发子弹,军 用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 标志杆（筒） |  |  |  |  |  | 全塑料制品,高度为 15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重,放置平稳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 秒 表 |  |  |  |  |  | 显示系统:能够计量50-100个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100秒，分段点时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示，分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志；时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；显示媒介:向列型液晶体磁场效应模式(FEM)；防水(三个大气压巴)，防震(在正常的体育活动中,不会导致秒表受损)，防磁（不会受磁性影响)；晶体震荡器的频率:32,768HZ/每秒；工作温度：-5℃至50℃)；月率(走快或走慢):正常温范围内(5℃至35℃)月小于15秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 跳高架 |  |  |  |  |  | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 跳高横竿 |  |  |  |  |  | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 | 山 羊 |  |  |  |  |  | 山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 助跳板 |  |  |  |  |  | 主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高为760mm×550mm×175mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 小沙包 |  |  |  |  |  | 形状无统一规定,提倡异形,有利于激励学生兴趣;大小以小学生单手能握紧为宜;重量100-250克;材质为塑胶(PU)或耐用布质;平滑、无毛刺;色彩鲜艳,不得使用再生胶，产品不得有异味，半球结合处不允许有凹楞，符合学生心理特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 | 垒 球 |  |  |  |  |  | 1.强度较高的牛皮缝制，手感细腻，颜色淡灰白，球体印有商标和生产厂厂名及规格。 2.符合GB/T19851.19要求。 3.表面清洁，用后容易清洗消毒，清洗凉干后缩水率≤1%，且不起皮，不裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 实心球 |  |  |  |  |  | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 14 | 投掷靶 |  |  |  |  |  | 铁框架，木靶面，靶面800mm×800mm，中心孔直径为40mm，孔中心距地面1.1m～1.4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 皮 尺 |  |  |  |  |  | 1. 供中小学体育教学测量用，50m。 2. 皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环，盒上装有皮尺带用的金属手柄。 3. 皮尺1000mm长示值允许误差≤2mm，最小分度值5mm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。 4. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。 5. 尺带宽10mm，厚薄宽窄均匀，有足够强度。 6. 尺带抽拉松紧适宜，金属物柄收带方便自如。 7. 刻度从金属拉环前沿起，为零刻度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 大体操垫 |  |  |  |  |  | 1. 规格：2000±10×1000±10×100±5mm，折叠式。 2. 体操垫外套为帆布，填料为整块海绵、聚氨酯35#密度以上，软硬均匀、适宜，回弹效果好。 3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。 4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。符合相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 | 小体操垫 |  |  |  |  |  | 长1200±15mm，宽600±15mm，厚50±5mm；外层面料要求：结实耐用；内胆为整块35＃密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧应各有提手；色彩鲜艳,符合学生心理特点；符合相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 18 | 单杠 |  |  |  |  |  | 室外地埋式，地埋牢固可靠。立柱选用φ114MM,壁厚不小于2.5毫米的钢管制作，符合GB19851.1要求。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。安全性能符合GB19272要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 19 | 双杠 |  |  |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1用GB19272有关要求。横杠采用玻璃钢拉丝，立柱采用φ114mm钢管，壁厚不小于2.5mm。符合GB19851.2和和GB19272要求要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 肋 木 |  |  |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或其他同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1用GB19272有关要求。宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ75mm钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 21 | 平 梯 |  |  |  |  |  | 地埋可靠安全。立柱φ114mm钢管或同等强度的钢管焊接而成，壁厚不少于2.5mm; 间隔钢管壁厚不小于3mm。各配件焊接牢固，无漏焊、虚焊。 表面色泽一致，无漏漆、挂漆、皱漆。符合GB19851.1和GB19272有关要求。长4000mm±500mm,有效使用宽度600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 架 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 爬竿、爬绳 |  |  |  |  |  | 1.器械埋入地下后基本尺寸约：长×宽×高为5728mm×114mm×3500mm； 2.器械由2根立柱,1根横杆,2根爬杆,2根爬绳,1组软梯,1组吊环组成； 3.立柱和横杆采用Ф114mm×2.75mm圆管制作,通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长不小于800mm； 4.爬杆采用Φ42mm×3mm焊管制作,埋入地下部分长不小于为300mm； 5.爬绳采用棉纶绳制成,强度高,耐老化； 6.所有钢制件均经除锈、磷化后喷塑处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 毽子 |  |  |  |  |  | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 24 | 短跳绳 |  |  |  |  |  | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 25 | 长跳绳 |  |  |  |  |  | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄(2个)：长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 26 | 小篮球 |  |  |  |  |  | 1、执行GB/T19851.4-2005小学生用篮球合格品的要求,圆周长645～670mm、圆周差≤4.0mm、质量420 g～480g、回弹高度≥1100mm；2、牛皮或PU(PU:丁基内胆，绕线约1800圈（线重：40-50 g），耐冲击次数8000次不变形、无开胶)；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 27 | 小篮球架 |  |  |  |  |  | 一、篮球架符合GB19851.3和GB19272要求。 二、篮球架型式：箱式。 1.箱式：箱体尺寸不小于：1800x1000x400mm，壁厚不小于2.5mm。 2.箱体前部为200x200x4.0mm方管，用以支撑主立柱重量。伸臂为梁式结构，主梁为150x100x3.5mm矩形管，背梁为50x50x2.5mm方管，拉杠壁厚不小于3.0mm焊管。投标商可根据本技术要求使用同等强度的其他规格的钢管和结构，并详细说明所使用材料的规格。 3.架体表面处理能耐酸碱,耐湿热,抗老化,耐腐蚀,能适合潮湿和酸雨环境,采取除锈处理,确保涂层可以在户外长期使用。色彩中选择搭配,注意整体色彩效果,确保外表鲜艳均匀。 三、篮板：采用钢化玻璃的篮板四周有铝合金边框保护。篮板与支架采取多点连接，连接牢固可靠。钢化玻璃：厚度不小于12mm。 四、五金件:螺钉,螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配,并加防盗帽。 五、安全性能：框架与配种整付设计合理，符合力学和相关安全标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 小足球 |  |  |  |  |  | 1、执行GB/T 22892-2008中少年3#合格品球的要求，圆周长535～560mm、质量280～310g；2、牛皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，3层布用天然乳胶合成（第一层红色2*2骨架布，第二层白色3830涤棉布，第三层白色5140涤棉布）丁基球胆]；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 29 | 小足球门 |  |  |  |  |  | 3号足球门，门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 30 | 软式排球 |  |  |  |  |  | 1、执行GB/T 19851.6-2005中小学生用排球合格品球的要求。 2、羊皮或PU[PU:球壁厚不小于1.4mm，丁基球胆]，冲击8000次以上。表面无模具缝痕迹，接缝表面平整，缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑； 3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 31 | 排球架 |  |  |  |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求。移动配重式，可调，网柱高度：1920mm±5mm，拉网中央高度1800mm±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 32 | 乒乓球台（含网） |  |  |  |  |  | 1、户外乒乓球台；能满足学校体育教学、训练需要,应符合GB/T19851.7-2005的要求。2、台面可采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。3、球台面板选用SMC材料。耐老化程度可达20年(非人为破坏)。4、球台台面的颜色为蓝色、绿色，表面无光泽，台面光泽度按QB/T3905-1999之3.6进行测量；端、边线和中线涂白色，厚度不应有手感凸起感觉。5、球台表面平整无开裂、脱胶、伤痕、明显翘曲等缺陷。6、支腿采用彩虹型支腿，其结构台腿圆管φ≥60mm；壁厚均不小于3mm，同时要求安装方便，结构稳定，与地面牢固连接。7、球台网及网架应采用金属制件，厚度不小于4mm，用内六角螺丝固定在球台上，结构稳定。防锈、防松、防盗、防损坏。8、所有紧固件均采用不锈钢螺栓、螺母，并加防盗帽。9、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫喷涂处理，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 乒乓球拍 |  |  |  |  |  | 1. 供中小学体育教学乒乓球训练用产品应符合GB/T23115的相关要求。2块为1副，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。 2. 产品应符合GB/T23115的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 34 | 羽毛球拍 |  |  |  |  |  | 符合GB/T19851.9要求。总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 35 | 羽毛球网架 |  |  |  |  |  | 应符合GB/T19851.13相关要求，ABS环保移动式羽毛球柱，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 板羽球拍 |  |  |  |  |  | 总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径23mm～25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 37 | 板羽球 |  |  |  |  |  | 符合中小学体育教学要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 38 | 羽毛球 |  |  |  |  |  | 应符合GB/T11881的要求,球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 39 | 肺活量测试仪 |  |  |  |  |  | 1、执行GB/T 19851.12-2005 电子类，简易型，交直流两用。 2、学生体质健康测试器材中包含的器材测量范围及仪器要求均应达到GB/T19851.12-2005中表1的相关要求。 3、安全要求应符合GB/T19851.12-2005中5.2的规定。 4、精度要求应符合GB/T19851.12-2005中5.3的规定。 5、外观及表面质量要求应符合GB/T 19851.12-2005中5.4的规定，均应规整光洁，无较明显的外部机械损伤、涂镀层裂纹、变形等现象。外表面的文字、符号和标志，均应清晰、牢固、无破损、皱折、脱落等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 坐位体前屈 |  |  |  |  |  | 量程：-20cm～35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 刀 |  |  |  |  |  | 钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm,质量不小于600g。刀身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 42 | 剑 |  |  |  |  |  | 钢制品。剑总长900mm，剑柄长150mm,质量不小于600g。剑身面应平整、有光亮度，把光滑，无凹凸不平等缺陷. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 把 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 43 | 跳高垫 |  |  |  |  |  | 1、规格2m*3m*30cm折叠式，极限偏差为5mm。2、主要材料用聚乙烯海绵，绿帆布包面，且符合有关硬度、减震和防滑有关规定。3、外观质量：A 体操垫的四角为直角，表面平整、无绉折，色泽一致。B 提手应保证体操垫在并合使用时没有空隙。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 起跑器 |  |  |  |  |  | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 45 | 拔河绳 |  |  |  |  |  | 30米±2米，直径40mm±2mm，光滑，无毛刺，中间有标记，材料应为多股白棕绳或麻绳绞合而成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 哑铃 |  |  |  |  |  | 30kg，铸铁，电镀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 哑铃架 |  |  |  |  |  | 1.器械表面防锈处理； 2.器械与地面接触部位有减震橡胶垫；3.配备各种规格哑铃10对。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 单套小学数学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 规 格 型 号 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 计算器 |  |  |  |  | 类型：简易型。 技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求 按键 符号 功能 说明 按键 符号 功能说明 按键 符号 功能说明 ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号 - 减号 × 乘号 ÷ 除号 0～９ 数字 · 小数点 = 等号 % 百分号 圆周率 X2 平方 M+ 存储器累加 M_ 存储器累减 （ 左括弧 ） 右括弧 a 带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换 c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法 Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数 MR 存储器显示 MC 存储器清除 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 软尺 |  |  |  |  | 2000mm。技术要求：1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～2000mm的标志。2. 外观应平整、光滑。3. 刻度线清晰，字迹清楚。4. 最小分度值：2mm。5. 示值误差：±1mm。6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 卷尺 |  |  |  |  | 20m。技术要求：1. 结构外观：应符合SG167第一章有关要求。2. 卷尺尺带、尺盒、摇柄的主要材料应符合SG167第二章表1的要求。3. 卷尺的全长、每米、每厘米的误差应符合SG167第三章第5条的要求。4. 任一中间线纹到卷尺的零点端或某段起点端的实际长度的误差应符合SG 167第三章第6条的要求。5. 卷尺尺带应符合SG167第三章第7条的要求。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 托盘天平★ |  |  |  |  | 500g、1g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值1克。5. 最大称量时感量为1克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 简易天平 |  |  |  |  | 技术要求：1. 仪器由底座、立柱、杠杆、平衡砣、桂钩、盛物盘、量桶及挂码组成。 2. 外形尺寸：杠杆长≥300mm、立柱200mm；盛物盘两只：≥Φ100×15mm、量桶两只容积500ml。3. 最大载荷：每盘（桶）≥500g。4. 灵敏度：空盘时向左或右盘加载1.5g，扛杆明显偏斜；全载时向左或右盘加载10g、扛杆明显偏斜。5. 片码为钢制，数量不少于10枚，表面镀铬，每片质量≥15g，标称质量允差≤±0.5g或每片的最大质量减最小质量允差≤0.5g。6. 简易天平组装后应有足够的稳度并便于调整、安放，实验操作。7. 性能、外观、安全等应符合JY0001-2003第4、5、6、7章的规定。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 弹簧度盘秤 |  |  |  |  | 1kg，指针式。技术要求：1. 产品为指针式弹簧度盘秤。2. 最大称量值为1kg。3. 产品外观、结构、性能符合GB/T11884《弹簧度盘秤》标准规定。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 弹簧秤 |  |  |  |  | 规格：2.5kg。技术要求：1. 结构外观应符合JY0127第4.3条及JY0001第5、6章有关规定。2. 其余应符合JY0127第5章的有关要求。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 电子停表 |  |  |  |  | 技术要求1. 产品应采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件应稳固，液晶屏显示清晰、表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层无气泡，不脱落。3. 分辨率：1/100s。4. 工作电压：1.5或3.0V。5. 走时精度：-0.5～+0.5s/d。. 产品还应符合QB/T1908-1993中4 技术要求中的有关条款。7. 0.1s。 |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 三角板 |  |  |  |  | 60°、45°各１块。技术要求：1. 用木材或五合板制成，木材经脱脂干燥处理，含水率≤15％。2. 平整光洁，无断裂变形，表面涂浅色漆。3. 刻线应均匀、清晰、无断线，每100mm标注量程。4. 角度允差0.50，全量程允差≤3mm。5. 工作边直线度允差≤0.8mm，平面度允差≤1.5mm。6. 其余应符合JY0001-2003第6、7章有关要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 圆规 |  |  |  |  | 木制、附橡胶脚。技术要求：1. 外形尺寸为400×25×20mm。2. 用木材制造，木材应经脱脂干燥处理，含水率≤15％，应无断裂和明显变形，表面涂漆，并符合JY0001-2003第7.4.3条要求。3. 支架两脚间最大张距≥600mm，紧固螺钉调整方便，上紧可靠,并做防锈处理。4. 粉笔夹爪用塑料或金属制成，夹持粉笔方便可靠，脚针安装牢固，并做防锈处理。5. 圆规可作半径为30--250mm的圆。6. 附橡胶脚１只。7. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 量角器 |  |  |  |  | 0-180°、500mm。技术要求：1. 用木材或五合板制成、木材应经脱脂干燥处理,含水率≤15%。2. 两面的翘曲度≤1.34mm，直边的直线度允差≤0.55mm。3. 量角器的刻度：最小分度值为1°,最大分度值5°,最大分度值累计允差≤15′。4. 板面涂浅色漆，色调美观，刻线与数字符号清晰，无断线。5. 其余应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 专用直尺 |  |  |  |  | 1000mm。技术要求：1. 用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形。2. 全长1000mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长。3. 尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线。4. 尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm。5. 1m全长示值允差≤±1.5mm。6. 0.01m示值允差≤±0.5mm。7. 结构及外观的一般要求应分别符合JY0001第4、5、6、7章的有关要求。8. 符合《学生用品的安全通用要求》（GB21027-2007）。 |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 标杆 |  |  |  |  | Φ25mm×1600mm。技术要求：1. 标杆直径25mm。长度1600mm2. 木质，木材经干燥处理3. 标杆以200mm的间距为单位,分别涂红、白相间的色漆4. 标杆的一头应装有铁制尖脚，其表面涂防锈漆。 |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 测绳 |  |  |  |  | 50m涤纶绳。技术要求：1. 标称测量范围50m,绳粗≥2.5mm，分度值1m，分度值允差±10mm，每10米允差±50mm，总长允差±250mm，分度标记清晰,应与测绳结合牢固。2. 在正常使用情况下及常温贮存一年以上,其总长度变化应≤50mm,总长允差应≤300mm。3. 测绳两端装有金属拉环，金属拉环表面镀铬，金属拉环与绳结合牢固。4. 其余应符合JY0001-2003第6、7章的有关要求。 |  |  |  |  | 条 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 塑料球 |  |  |  |  | 1. 外径不小于15mm，三种颜色每种20个，不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm 。2．产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 塑料小球 |  |  |  |  | 五种颜色。技术要求：1. 配五种颜色塑料球，外径≥15mm，每色20个；2. 配不透明袋子2个，尺寸为150mm×130mm ；3. 材料：无毒、无污染或少污染的聚乙烯塑料。4. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 竖式计数器 |  |  |  |  | 演示用。五档。技术要求：1. 木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位。2. 油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。3. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。4. 金属应有镀层，表面无锈蚀。5. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 竖式计数器★ |  |  |  |  | 演示用。三档。技术要求：1. 规格尺寸如下表： 型号 型式 档数 每档珠数 珠径㎜ 珠色 J202 竖式 五档 10 ≥30 单色 2. 木制件所用的木材应经干燥处理、外观无明显变形，胶合件应结合牢固不得脱层、开裂错位。3. 油漆覆盖层应平整清洁、色调美观、薄厚均匀、有足够的附着力、表面无流挂、针孔、起泡等缺陷。4. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。5. 金属应有镀层，表面无锈蚀。6. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 竖式计数器 |  |  |  |  | 五档，学生用。 技术要求：1. 规格尺寸如下表： 型号 型式 档数 每档珠数 珠径㎜ 珠色 290 竖式 五档 10 ≥14 单色 2. 底座用塑料制成，色泽鲜亮，在相应的档位上标有“个、十、百、千、万”字样，字迹清晰、无断线。3. 塑料件表面平整、清洁、色调美观，无划痕、浴迹、缩迹、无气泡、夹生、无毛刺破边及凹凸不平等缺陷。4. 塑料件表面平整无划痕、溶迹、缩迹、汽泡、夹生现象，边缘不得有毛刺、破边、凸凹不平等缺陷。5. 金属应有镀层，表面无锈蚀。6. 组装牢固端正，放置平稳。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 计数棒 |  |  |  |  | 演示教学用。技术要求：计数棒分为10捆，每捆10根，计数棒数量为100根，至少有两种颜色，其长190mm,外径5mm,壁厚0.3mm，表面应圆滑，颜色均匀。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 钉板 |  |  |  |  | 演示用。技术要求：1. 钉板的底板为塑料件，尺寸为390×590mm。2. 钉板的其它要求应符合JY0344第4.1.1－4.1.6，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 钉板 |  |  |  |  | 不小于140mm×140mm，学生用。技术要求：1. 钉板的底板为塑料件，尺寸不小于140×140mm。2. 钉板的其它要求应符合JY0344-94第4.1.1－4.1.6条，4.3－4.10条的规定。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 数字骰子 |  |  |  |  | 1.采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 空白骰子 |  |  |  |  | 1. 采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.骰子外形尺寸不小于12mm×12mm×12mm,每6个装一小袋，共10袋。3. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。4. 产品满足小学数学教学的要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 数字转盘 |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为0、1、2……9数字；3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 色块转盘 |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2.转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为扇形色块；3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 空白转盘 |  |  |  |  | 1. 仪器由底座、面板、转盘、指针、主轴、指针螺母、面板坚固螺母组成。2. 转轮直径不小于150mm，轮缘不小于20mm，壁厚不小于2mm；转盘直径不小于145mm，面板为空白圆盘。3.底座直径不小于110mm，放置平稳。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 几何图形片 |  |  |  |  | 规格：套。技术要求：1. 产品为小学生认知几何图形用的塑料片。2. 产品包括：正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于80mm×30mm、平行四边形尺寸不小于70mm×37mm、梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、等腰梯形尺寸不小于70mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于100mm×57mm、等腰三角形尺寸不小于底边100mm×70mm、等边三角形边长尺寸不小于70mm和直径尺寸不小于60mm的圆形各1片组成；，各种几何图形边厚度不小于3mm。3. 片厚：≥1㎜。4. 材料：工程塑料注塑成型。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 集合圈 |  |  |  |  | 1.采用透明塑料盒包装，外形尺寸不小于130mm×100mm×25mm；2.配五种颜色塑料球，外径≥5mm，每色200个，采用透明自封口袋子封装；3.配弧形集合圈10根。4.产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 七巧板 |  |  |  |  | 七种颜色，所组成的正方形不小于80mm×80mm，厚不小于1mm |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 角操作材料 |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成。2. 连接杆不小于2根，长度≥60㎜，厚≥1㎜，宽≥5㎜。3. 能正确显示角的顶点和两边。4. 能进行角的大小变化操作。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 图形变换操作材料 |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无毒、无污染或少污染的塑料制成，片厚≥1㎜。2. 产品应能显示图形的平移、变换、对称。3. 产品应包括梯形、平行四边形、三角形各一对。4. 尺寸：梯形，上底≥40㎜，下底≥60㎜，高≥30㎜；平行四边形，长≥50㎜，高≥35㎜；三角形，最小边≥30㎜。5. 结构外观：应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 面积测量器 |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无色无毒透明材料，韧性好，不易折断、破损。透明，不小于100mm×100mm2. 能正确显示1dm²及1cm²。3. 能测量边长小于10cm且是整厘米数的长方形和正方形的面积。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 探索几何图形面积计算公式材料 |  |  |  |  | 技术要求：1.产品应至少包含正方形、长方形各1片，平行四边形、梯形、直角三角形、锐角三角形、钝角三角形相同各2片、八等分半圆片2片组成，塑料盒装，便于保存；正方形尺寸不小于50mm×50mm、长方形尺寸不小于60mm×40mm、直角梯形尺寸不小于60mm×40mm×40mm、直角三角形尺寸不小于40mm×20mm、锐角三角形尺寸不小于60mm×40mm、锐角三角形尺寸不小于30mm×40mm、均刻有10mm×10mm方格、八等分（或16等分）半圆片能拼直径80mm的圆与等面积长方形；2.产品应有一个硬质吸塑盒包装。3.能计算几何图形的面积。4. ；工程塑料注塑成型，厚度不小于1.5mm，颜色鲜明。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 探索几何形体体积计算公式材料 |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品由正方体、长方体、圆柱体、圆锥体各1个，八等分半圆柱1套组成；正方体尺寸不小于30mm×30mm×30mm、长方体尺寸不小于50mm×30mm×20mm、圆柱体尺寸不小于Φ45mm×52mm、壁厚尺寸不小于1.5mm，透明，有三等分容量刻线、圆锥体尺寸不小于Φ45mm×52mm，壁厚尺寸不小于1.5mm，八等分半圆柱能拼组尺寸不小于Φ40mm×48mm圆柱与等体积长方体；2. 能计算几何形体的体积。3. 工程塑料注塑成型颜色鲜明。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 口算练习器 |  |  |  |  | 活动型。技术要求：由面板和数字转盘、运算符号组成。面板直径不小于240mm，有二个窗口，中间有运算符号条，通过转动符号条可形成＋、—、×、÷符号。数字转盘有二个，转盘上印有0--9的数字，数字高度不小于25mm。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 分数片 |  |  |  |  | 技术要求：1. 产品应采用无色无毒透明材料，厚≥0.2㎜。2. 产品为圆形或正方形，分为5～12等分。3. 各等分划线明显，颜色应有区别。4、分数片柔韧性强 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 塑料量杯 |  |  |  |  | 容积≥2升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 塑料量杯 |  |  |  |  | 容积≥1.5升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，棱柱形，透明。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 塑料量杯 |  |  |  |  | 容积≥2升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 小学低年级数学磁性教具★ |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于13个品种。内容应包括计数片，计数棒，数字片，符号片，五档计数器，立体图形，平面图形，七巧板，多边形框架，可能性演示材料，卷尺，钟面及钉板，强磁图钉等。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮2.；箱内应装有背景图（如钟面图，20以内加、减法演示图）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝运算符号）、实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，花、五星、汽车、飞机、动物、水果、10支1捆计数棒等）、计量单位图板（米、厘米、分米、克、千克、时、分、秒、元、角）。3. 能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4. 每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5. 用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 小学中年级数学磁性教具 |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于全套磁性教具不少于15个品种。包括钟面模型及钉板、多边形插条，七巧板、分数片、搭配图片，建筑物图片，面积图片，三角形内角和图片，普通三角形，直角三角形，等边三角形，长方形，正六边形，乘除法操作材料，强磁图钉等。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮。2. 箱内应装有背景图（如半球仪，学习用品价目表，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器期等）、计量单位图板（米、厘米、分米、吨、千克、克、万、亿）。3. 能演示小学数学100以内数数以及＋、－、×、÷的运算。4. 每种磁性片卡工作面磁场强度应≥5mT，卡片与磁性原件结合牢固，并能牢靠的吸附于钢制黑板上，不得自行滑落或移位，且吸附方向可随意调正，相互间不干扰吸附位置和方向。5. 钟面尺寸不小于420×360mm,七巧板应能拼成边长不小于110mm的正方形，搭配图片，建筑物图片边长不小于150mm，厚度不小于1.2mm。其它材料可见度要高。6. 用塑料或其它强度较好，不易变形的材料制造图卡、色调美观、鲜艳图画生动、形象。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 小学高年级数学磁性教具 |  |  |  |  | ㈠适用范围、型号规格：1. 小学数学教学演示用。2. 磁性教具，不少于17个品种。包括转盘及钉板、圆柱、圆锥、球、正方体、长方体，多边形面积计算公式演示片，正方体表面积展开模型，长方体表面积展开模型，圆柱体表面展开模型、三棱柱展开模型，圆周率演示器，圆面积公式演示器，圆柱体体积计算公式演示器，轴对称图片，强磁图钉等。。㈡技术要求：1. 包装箱采用铝合金框架结构，耐压防潮。2. 箱内应装有背景图（如半球仪，株距行距计算背景图，整数、小数位数顺序表）、数字板块（0～9，＋、－、×、÷、＞、＜、＝、（）、[]、≈、）实物板块（圆形、三角形、正方形、长方形、棒形，飞机、动物、小数点、男孩、女孩、分数板、角度演示器、三角形内角和演示版等）、符号图板（a、b、c、d、s、v、h、r、x、%、π）。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 钟表模型 |  |  |  |  | 演示用，两针，非联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 钟表模型★ |  |  |  |  | 演示用，三针，联动，12时表示。时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 钟表模型 |  |  |  |  | 演示用，三针联动，24小时表示。技术要求：1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1～4.2.5的各条要求。3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 钟表模型 |  |  |  |  | 学生用，两针，非联动。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 钟表模型 |  |  |  |  | 学生用，三针联动，24小时表示。技术要求：1. 表盘为圆形，直径：250-300mm，有24小时的整时数和分刻度线标识。2. 时针、分针和秒针联动，能正确显示1小时等于60分，并符合JY0061-91中4.2.1-4.2.5的各条要求。3. 垂直放置时指针可停留在任意位置，秒针长度大于分针长度，分针长度大于时针长度，秒针、分针、时针上下一次装配，秒针不易变形。4. 联动装置应符合JY0061-91第4.3.1-4.3.3条要求。5. 其余应符合JY0061-91第4.4-4.6条要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 几何形体模型 |  |  |  |  | 长方体、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体、球。技术要求： 1. 二种长方体尺寸分别为：不小于50mm×30mm×20mm、不小于40mm×30mm×30mm、正方体棱长30mm；实心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、空心圆柱尺寸不小于Φ38mm×40mm、中心孔尺寸不小于Φ18mm×40mm、等底等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×40mm、等底不等高圆锥尺寸不小于Φ38mm×30mm、等高不等底圆锥尺寸不小于Φ28mm×40mm；2. 几何形体模型的形位公差及其它要求应符合JY0308-91第4章的要求，球体的圆度允差不大于1.5mm。3. 模型未注允差尺寸应符合JY0027-93《教学仪器产品图样和技术文件未注公差尺寸的极限偏差》有关规定。 4. 工程塑料注塑成型、颜色鲜艳，应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 厘米立方块 |  |  |  |  | 规格：5色。技术要求：1. 产品为塑料块，五种颜色，每色30粒装。2. 棱长1cm。3. 塑料件应平整，无划痕、溶迹、缩迹，无气泡、夹生变形、破边和凸凹不平等缺陷。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 几何形体表面积展开模型 |  |  |  |  | 1. 展开模型由长方体、特殊长方体、圆柱体、正方体及它们相应的展开图构成。2.正方体：棱长60mm，长方体：90mm×60mm×30mm，特殊长方体：80mm×50mm×50mm，圆柱：Φ60mm×80mm；各种展开材料模切规整，颜色。3. 面板材料不易变形。材料。4. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。5. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。6、纸质材料可使用300克板纸。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 |  |  |  |  | 规格：400×80×8mm。技术要求：1. 由面板扇形分解块组成的圆面和Φ10cm圆盘等组成。2. 面板材料不易变形。3. 塑料件应符合JY0001-2003第6.27、7.7条要求。4. 木制件应符合JY0001-2003第6.28、7.4.3、7.8条要求。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | 物品卡片 |  |  |  |  | 购物游戏用 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | 小学数学数与代数部分教学挂图 |  |  |  |  | 纸质挂图不少于39张 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |  |  |  |  | 不少于22张 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 小学数学统计与概率教学挂图 |  |  |  |  | 不少于11张 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 圆柱形塑料杯 |  |  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，圆柱形，透明。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 方形塑料杯 |  |  |  |  | 容积≥1升，杯身厚度≥1mm，每格刻度100ml，方形，透明。 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 单套小学科学仪器技术参数和要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 名 称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 计算器 |  |  |  | 类型：简易型。 技术要求：1．必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967–1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。2．功能和性能要求 按键 符号 功能 说明 按键 符号 功能说明 按键 符号 功能说明 ON/C 开机/清除 OFF 关机 + 加号 - 减号 × 乘号 ÷ 除号 0～９ 数字 · 小数点 = 等号 % 百分号 圆周率 X2 平方 M+ 存储器累加 M_ 存储器累减 （ 左括弧 ） 右括弧 a 带分数整数部分输入 ac/b＝d/c 带分数与假分数互相转换 F＝D 分数与小数互相转换 c/p 分数 SIMP 约分 ÷R 有余数除法 Avg 平均数 HMS 时间输入与转换 倒数 MR 存储器显示 MC 存储器清除 3．科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；存储器不少于6个；采取直流供电方式；可显示的十进制字长不少于10位，分数线显示为水平直线。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 打孔器 |  |  |  | 技术要求：1. 为四件成套打孔器。2. 刀刃硬度不低于HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。3. 捅条长105mm，直径3.5mm。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。5. 产品性能、外观、结构还应满足JY0001标准第4、6、7章的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 打气筒 |  |  |  | 多功能手动充气筒。1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2. 气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4. 气筒配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。5. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。6. 应符合SB/T 10205 的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 生物显微镜 |  |  |  | 规格：XSP系列，显微镜的构件须是纯金属制造。单筒，总放大倍数：20×—640× |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 生物显微演示装置 |  |  |  | 技术要求：符合（生物显微演示装置JY/T 0376-2004）要求1. 放大倍数：40～3000倍。2. 成像元件：PAL彩色CCD，尺寸≥1/3。3. 分辨率：≥480TV线。4. 信噪比：≥50db。5. 白平衡：自动。6. AGC控制：低增益/高增益。7. 逆光补偿：自动/手动。8. 输出接口：AV端子。9. 可以接驳中小学按配备标准装备的显微镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 学生显微镜 |  |  |  | 技术要求：1. 组合放大倍数200×，单筒。2. 物镜放大倍数20×。3. 目镜放大倍数10×。4. 显微镜倍数允差≤15％。5. 镜头无明显脱胶，霉斑，窜动等缺陷。6. 镜架、镜座、准调可由金属制涂以黑色无光漆或由优质塑料制，各部结构紧凑，调节灵活，镜筒无自由下滑等缺陷。7. 反光镜平整可调。显微镜成像清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 放大镜 |  |  |  | 1、手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5X。2.应符合JY/T 0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 放大镜 |  |  |  | 1、手持式,有效通光孔不小于40mm，放大倍数为3X。2.应符合JY/T0378-2004标准有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 酒精喷灯 |  |  |  | 座式酒精喷灯。技术要求：1. 用黄铜制成。2. 密闭无渗漏。3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。5. 最高温度应能达到800℃。6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001标准的第4、5、6、7章的有关要求。7. 40S内顺利喷火 。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 听诊器 |  |  |  | 一、适用范围：适用于中学生物和小学科学教学。二、技术要求：1. 产品为插入式听诊器。2. 产品各部件外形对称美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷；金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。3. 工作状态要求：3.1听诊器传声清晰。3.2耳环的弹簧片采用优质弹簧钢，(硬度HR15N82.9-88.4)。弹性良好，带用舒适。3.3三通管用聚氯乙烯管制成，长度为500㎜。3.3听诊器的内腔无裂痕、砂眼等缺陷，膜片无松动现象。4. 产品符合N-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 水槽 |  |  |  | 采用高透明高韧性材料制作，上口内径长250mm，宽180mm，深100MM,上口缘宽30mm，壁厚不小于3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 方座支架 |  |  |  | 型号规格：J1102型。技术要求：1. 方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只；2. 底座尺寸不小于205×130mm，表面平整、喷塑；立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬，一端有M10×18mm螺纹。3. 大铁环内径90mm,柄长105mm。小铁环内径50mm，柄长125mm.。圆环120处有一开口，宽约20mm。4. 烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层；5. 垂直夹、平行夹夹体为S形，顶部有M6紧固螺钉，夹持直径范围为6～14mm；6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm；7. 其它符合JY0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 三脚架 |  |  |  | 金属，表面烘漆或电镀。空心圆圈外经不小于∮110mm,架体高度不小于140mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑，平稳。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 试管架 |  |  |  | 由木材或塑料制。木材经脱脂干燥处理。塑料为无毒硬质制成。12孔12柱。底座上平面与上孔板面应平行，无明显偏斜，塑料底座装有配重，在工作台面上放置应稳定可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 旋转架 |  |  |  | 规格：1. 初中物理和小学科学教学作磁铁性质，两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置T054条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用。2. 可折式，成对配置。技术要求：1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。2.底座长90mm、宽60mm、高15mm壁厚≥1.5mm，中部轴套安装固定孔Φ8×6mm；轴套外径14mm，总高52mm上部有Φ22mm小孔，下部有Φ8×6mm柱，壁厚≥1.5mm；旋转架长38mm宽22mm高17mm，上面开有槽应便于放置玻棒和小条形磁铁，下面正中有选择套，尺寸为Φ2mm×6mm壁厚≥1.5mm，应便于放置玻棒和条形磁铁，组合后转动无阻滞现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 百叶箱支架 |  |  |  | ㈠适用范围：适用于初中地理和小学科学实验教学。㈡技术要求：1. 适应百叶箱尺寸，百叶箱支架高度为1500mm，梯形结构，宽窄应于百叶箱配套。2. 材料选用30mm×30mm×3mm角铁加工制成，支架稳定牢靠，表面做防锈处理。外形如下图：3. 支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。4. 百叶箱支架牢固的埋入地下，顶端约高出地面1200mm，埋入地下的部分，要涂防腐油。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 百叶箱 |  |  |  | ㈠适用范围、规格：1. 初中地理和小学科学教学和校内气象站使用。2. 箱体内尺寸约460mm×290mm×537mm（高、宽、深）。㈡技术要求：1. 应选松木并经干燥脱脂处理，百叶为双层，人字形排列。2. 箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。3. 箱内应有干湿球温度计和最高、最低温度计的固定架。4. 百叶箱顶盖应是横竖两层木板镶合而成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 教学电源 |  |  |  | 12V/5A，稳压。技术要求：1.交流输出：2V～12V，每2V一档，额定电流5A；2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档，额定电流2A，有过载保护；3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；4.输出端子应采用φ4mm防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）；5.每台电源应附有备用保险管3只；6.其余应符合JY0361第4章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 电池盒 |  |  |  | 技术要求：1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。2.电池盒为组装式，配1号电池,四个为一组;即可并联多个,也可串联多个，组合方便，接触性好。3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。4.导电片为铜质，不得有氧化现象,额定工作电流为1A。5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 直尺 |  |  |  | 500mm.执行JY168标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 软尺 |  |  |  | 1500mm。技术要求：1. 材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0～1500mm的标志。2. 外观应平整、光滑。3. 刻度线清晰，字迹清楚。4. 最小分度值：2mm。5. 示值误差：±1mm。6. 线纹宽度应为0.3mm～0.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 托盘天平 |  |  |  | 规格：500g、0.5g。技术要求：1. 外形尺寸：300㎜×120㎜×175mm,托盘直径120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。3. 最大称量500克，刻度尺最大称量10克。4. 最小分度值0.5克。5. 最大称量时感量为0.5克。6. 配五等砝码及镊子一套。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 金属钩码 |  |  |  | 50g×10。技术要求：1. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关要求及JY 105第1.3条要求。2. 材料应符合JY 105第2.1条要求，每只钩码质量为200g，密度应符合JY 105第2.3条要求，强度应符合2.5条要求。其余应符合2.6条要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 体重计 |  |  |  | 要求医疗器械厂家生产。附测身高装置。技术要求：1. 由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成。2. 体重计回零误差不大小1/2分度。3. 体重计任一点的平均示差不大小1个分度。4. 脚踏面和底座用厚度不小于2mm的金属板制成，稳定、牢靠，无变形现象。5. 脚踏面上的观察面用有机玻璃制成，透明度良好，应能清楚的观察到刻度盘上的任一数字和刻度。6. 刻度盘标有0～120kg的字迹和相应的刻度线，刻度线及字迹应清晰、均匀、工整。7. 调零旋钮运用灵活，无卡滞现象。8. 体重计的使用寿命不少于10000次。9. 性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 电子停表 |  |  |  | 0.1s、适用范围： 适用于小学科学教学使用。 二、技术要求：1．有石英谐振器，分辨率为0.1S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。2．具有计时（含累加计时）、定时闹响及其它附加功能。3．表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，没有有明显的缝隙。4．使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件没有自行脱落，字段显示清晰、无误。 5．其它符合QB/T1908《液晶数字式石英秒表》标准等有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 温度计 |  |  |  | 规格：红液0℃～100℃。技术要求：1. 执行JJG 130标准 2.最小分度值：1℃。3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 温度计 |  |  |  | 规格：水银0—100℃，执行JJG 130标准 。技术要求同上。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 体温计 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学实验测量温度用。二、技术要求：1．棒式，测量范围35℃－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．水银柱 能恒定到准确度数，用后 回到液泡里，液泡内没有有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管没有有爆裂现象。5．产品符合B-1588-2001《体温计》的要求三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 寒暑表 |  |  |  | 1.示值范围：摄氏-10℃～50℃；华氏 -20℉～120℉。2.温度准确度：±1℃3.最小分度值：1℃。4.刻度板尺寸：≧220mm×50mm×10mm；温度表应竖直固定在刻度板上。5.衬板平整光洁，无污迹；寒暑表刻度线清晰，无断线无污迹。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 最高温度表 |  |  |  | 一、适用范围：初中地理和小学科学教学测量空气的最高温度用。二、技术要求：1．最高温度表感部分内有一玻璃针，伸入毛细管，使感部分和毛细管之间形成一窄道。当温度升高时，感部分体积膨胀，挤入毛细管；当温度下降时，毛细管中的水银，由于通道窄，却不能缩回感部分，因而能指示出调整后的最高温度计。2．最高温度计玻璃管上刻有-16℃～+81℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。没有酒精柱中断现象。3．玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4．温度计各部位经良好退火，无严重内力集中现象。5．其它符合ZBY270的有关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 最低温度表 |  |  |  | 一、适用范围：初中地理和小学科学教学测量空气的最低温度用。二、技术要求：1．最低温度计的毛细管内有一哑铃形游标。当温度下降时，酒精柱便相下降，由于酒精柱顶端表面张力作用，带动游标下降；当温度上升时，酒精膨胀时，酒精柱经过游标周围慢慢上升，而游标仍停在原来位置，因此它能指示上次调整以来这段时间内的最低温度。2. 最低温度计玻璃管上刻有-52℃～+41℃的标志，刻度清晰，字迹清楚。没有酒精柱中断现象。3. 玻璃管表面平整光洁，无划痕、气泡、结石、条纹等现象。4. 温度计各部位经良好退火，无严重内力集中现象。 5. 其它符合ZBY270的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  | 一、适用范围：用于小学科学分组实验。二、技术要求：1．本产品为压力量程5.0N的条形盒测力计；产品的分度值为1/20；零点平均示差1/4分度。2．条形盒测力计任一点的平均示差1/2分度。3．条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差1/4分度。4．刻度尺长为125mm±2%；主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm；主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整。5．在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。6．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。7．本产品有零位校准机构。8．使用寿命 10000次。9．产品符合JY0127-91《教学测力计》的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  | 一、适用范围：用于小学科学分组实验。二、技术要求：1．本产品为压力量程2.5N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差1/4分度。2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。4．本产品有零位校准机构。5．使用寿命 10000次。6．其他符合JY-127-91的规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 条形盒测力计 |  |  |  | 一、适用范围：用于小学科学分组实验。二、技术要求：1．本产品为压力量程1.0N的条形盒测力计。产品的分度值为1/20。零点平均示差1/4分度。条形盒测力计任一点的平均示差1/2分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差1/4分度。2．刻度尺长为125mm±2%。主、辅刻线宽度为0.25±0.05mm。主刻线长为7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在0刻及量程的1/5、2/5、3/5、4/5及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度.5mm；覆盖刻度线长度的3/4。3．外壳：金属制，一次冲压制成。刻度面板固定良好。4．本产品有零位校准机构。5．使用寿命 10000次。6．其他符合JY-127-91的规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 多用电表 |  |  |  | J0401型。参考测量范围：直流电压：0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压：0～10～50～250～500V；直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A；电阻：0～2～20～200～20000KΩ。电平：-10～＋16～＋30～＋42～＋50～＋56dB；电容：0～0.05μf。电感：20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300技术要求：1. 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2. 灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。4. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。5. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。6. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。7. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。8. 标度尺与表度盘除应符合JY 0330第5.5条要求。9. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。11. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。12. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。14. 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。16. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 湿度计 |  |  |  | 指针式。技术要求：1. 由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。2. 铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。3. 刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。4. 铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。5. 盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。6. 结构、外观应符合JY 0001第6、7的有关要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 指南针 |  |  |  | 1. 指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合。2. 塑料圆盒直径不小于50mm，并带有悬挂孔。3. 塑料圆盒内的方位盘中央印有八方向标志，边缘每50划一短细分度线，划线应均匀，清晰无断线，每150标明不同方位的刻度，字迹清楚。4. 指针轴承座镶嵌玻璃轴承，小指针印有蓝红两色标志南北极。5. 有机塑料盖透明度良好，表面清洁无划痕，无溶迹、缩迹且无毛刺破边现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 肺活量计 |  |  |  | 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2.产品有国家医疗器械生产许可证及医用器械计量捡定证书。3.规格：电子式，测量范围：0～9999mL，最小分辫率：1mL。4.测量误差±5％。5.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。6.配一次性吹嘴。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 雨量器 |  |  |  | 1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。2.承水口内径：Φ200mm 。3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm 4.储水器容量：2000ml～2500ml。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 风杯式风速表 |  |  |  | 有直读装置。技术要求：1. 可测量风速范围：1m/s～30m/s。2. 风向0°～360°（分16个方位）。3. 旋杯启动风速0.8m/s。4. 测量精度：修正后小于0.4m/s，读取方位时误差不大于1个方位。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 斜面 |  |  |  | 由斜面板、摩擦块、砝码桶、支撑杆等组成。1. 斜面板：尺寸：815㎜×100㎜×20㎜，刻度0～80㎝。2. 摩擦块也称滑块：为木制品，尺寸：100㎜×80㎜×40㎜，有二个摩擦面不涂漆，100㎜×80㎜和100㎜×40㎜二个面。二个摩擦面的背面都有砝码槽。3. 砝码桶质量小于6g。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 压簧 |  |  |  | 1. 压簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。3. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 拉簧 |  |  |  | 1.拉簧采用直径1.5mm优质钢丝绕制而成。2. 自然长度为58mm，绕制直径30mm。3. 拉簧两端带挂钩。4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 沉浮块 |  |  |  | 技术要求：1. 实验套件配备器材如下： 序号 名称 规 格 数量 备注 1 水槽及盖 1套 2 立方体块 大小不同，质量相同 5个 3 半球体 大小相同，质量不同 4个 4 圆柱筒 φ30×56mm，45g 1个 5 浮体 塑鸡蛋，内空，可打开 1个 可改变质量 6 浮筒 带盖 1个 可改变质量 2。同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。3.其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 杠杆尺及支架 |  |  |  | 用于小学科学实验教学用。2.采用优质木材或塑料制作。3.由底座、支杆、杠杆尺、挂钩、调平配重块组成，组装后放置稳定。4.杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑，刻度清晰，工整。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 滑轮组及支架 |  |  |  | 由定滑轮、动滑轮、支杆、底座等组成；滑轮直径40mm±0.5mm,支杆为冷拔筋，表面喷塑，底座150×90×25mm。符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 轮轴及支架 |  |  |  | 由底座、立杆、大小圆轮组成；底座应平稳，立杆为镀铬处理，表面光滑；轮子为胶木材质，表面无痕，符合JY 0001的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 齿轮组及支架 |  |  |  | 技术要求：1. 学具盒内配备器材如下表： 序号 名称 规格 数量 1 立杆 φ11×210 1 2 盒底 280×100×36 1 3 盒盖 285×100×10 1 4 固定螺丝 M4×12 3 5 大齿轮 m=2z=28 1 6 小齿轮 m=2z=14 1 7 摇手 1 8 各个部件组装后转动顺畅，咬合紧密。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 弹簧片 |  |  |  | 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。2. 产品性能满足小学科学实验教学的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 小车 |  |  |  | 组装式。6种规格的金属拼接条30个（其中：11孔直条6根、7孔直条4根、3孔直条3根、2孔直条3根、7孔［型条2根、3孔Z型条4根，2孔L型条8根）小车轮子4个，小车轴2根，小滑轮1个，绕线轮1个，风叶1个，气球1个，喷气嘴1个，风叶转轴1个,风叶支架1个,橡皮筋2条，M4螺丝螺母40对，两用螺丝刀和小板手各1个。可演示喷气传动小车、弹力传动小车、和重力传动小车等实验。轮子直径为3cm，车轴为金属制。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 三球仪 |  |  |  | 1、由底座、太阳、地球、月球、连杆、齿轮架及齿轮、传动带、节气盘、月相盘等组成。2、底座、地球、月球、太阳是塑料制品，应无变形现象，用模拟太阳的红色塑料球代替，内装表示太阳平行光的聚光灯泡，电源为二节五号电池。日球的中心高度与地球的中心高度应相等。表示太阳的红球用塑料经注塑加工而成，两半球结合部分应无缝隙。地球是用塑料经成型加工而成，图纸帖贴平整，无皱纹气泡等，结缝部分应无重叠现象。3、连杆齿轮架齿轮由金属材料铜、钢材制成，钢材件表面镀层应平滑、均允、致密、不露底、不起泡、无裂纹、针孔、毛刺、剥层、擦伤和锈蚀，无明显的水痕。4、月球的中心平均高度与地球的中心平均高度应相等。5、地轴的倾斜角度为66.5°，地球绕太阳旋转时其地轴指向应永远朝着一定的方向倾斜。6、节气盘表示24个节气，用铝合金板感光印刷内容清晰完整。7、月球轨道在月球绕地球运转时，轨道与地球轨道呈5°左右的角度。8、月相盘用于表示月相的位置，用铝合金板感光印刷，内容清晰完整。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 太阳高度测量器 |  |  |  | 1. 仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体座标中高度。2. 仪器底座应装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。3. 旋转测量架十字孔与投影屏十字线的同轴度≤0.1mm。4. 其余应符合JY 0001第4、5、6、7章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 风的形成实验材料 |  |  |  | 1. 其材料由箱体、蜡烛、蚊香、火柴组成。2. 箱体由不小于2mm的铁皮制成，箱体尺寸不小于300mm×200mm×150mm,漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有流疤、剥落和漏底。3. 观察面用玻璃或有机玻璃制成，玻璃应符合 JY 0001表4的有关要求，有机玻璃透明度良好，表面无划痕、气泡。4. 箱体内部涂漆颜色与烟雾颜色有显明对比。5. 箱体左侧开有圆形小孔，小孔直径约20mm。6. 配二支蜡烛，高度不小于80 mm，直径约18mm。7. 结构、外观应符合JY 0001第6、7章有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 组装风车材料 |  |  |  | 1.产品盒装 2.由底座、立杆、风车轴、风车纸、图钉、胶水、剪刀组成. 3.底座用塑料制成，尺寸：60mm×40mm×6mm. 4.立杆用塑料制成，尺寸：120mm×10mm×3mm. 5.风车轴用塑料制成，尺寸：Φ5mm×80mm。 6.风车纸尺寸：170mm×110mm。 250克白板纸、图针4个、胶水1瓶、剪刀. |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 组装水轮材料 |  |  |  | 产品由水轮叶片、转轴、支架、手柄等零部件组成，叶片由塑料制成，共五片，宽30mm，长40mm，厚度根部3mm，外缘1mm，柄长6mm，插在转轴上配合紧密，不松脱； |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 太阳能的应用材料 |  |  |  | 由硅光电池组件、小灯座及灯泡、玩具电动机及风叶、开关、黑色塑料袋、白色塑料袋、温度计、透明塑料布组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 音叉 |  |  |  | 一、适用范围、规格型号：1. 适用于中学物理和小学科学教学演示实验用F256音叉F512音叉）。2. J2204型。二、技术要求：1．本音叉的频率为256Hz，频率误差0.5Hz(20℃时)。2．音叉叉股宽为8.5mm，两叉股内间距为9mm,圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。3．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度差0.05mm。4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有F256的频率标志。5．其余符合JY227-82的有关要求。6．结构外观符合JY 0001第6、7章有关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 小鼓 |  |  |  | 木制壳体，两面羊皮鼓面制做，带有挂带和小锤。圆形，直径不小于150mm，高度不小于45mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 组装土电话材料 |  |  |  | 一、适用范围:适用于小学科学教学演示实验用。二、技术要求：1．由塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成，导线长度5米。2．话筒规格 Φ50mm×35mm，壁厚1mm；塑料振动膜2张，直径46mm×0.2mm；中心有直径1mm的穿线孔一个。3．产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 热传导实验材料 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学教学演示实验用。二、技术要求：1.由木片，金属片，玻璃片，陶瓷片、棉花、石棉等材料组成，配有腊块，镀锌铁丝或铜丝，塑料盒。2．产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 物体热涨冷缩实验材料 |  |  |  | 一、适用范围:适用于小学科学实验用。二、技术要求：1．产品为组合式，由金属球1个、塑料球1个、金属圈1个组成；2．1.由金属球、塑料球、实验环组成。3.铜球、塑料球直径Ф15mm。4.铜球、塑料球、均带有悬挂链及手柄。5.实验环与铜球，塑料球直径相配套，带有手柄，实验效果明显。6．金属球在常温下不能穿过金属圈，用酒精灯将金属圈加热约1分钟，金属球能穿过金属圈。7．塑料球在常温下能穿过金属圈，塑料球在热水中浸泡1～2分钟，塑料球不能穿过金属圈。8．塑料产品选用进口ABS全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属件采用优质钢材，防锈电镀处理。 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 灯座及灯泡 |  |  |  | 一、适用范围适用于小学科学实验用。二、技术要求：1．由螺口灯座,底部电极,连接片,接线柱和底板组成。2．底板胶木或塑料制作，螺丝口由有色金属制作。正、负由（红、黑）接线柱帽组成。3．底座：75mm×35mm×10mm,工作电压36V,工作电流2.5A，配2.5V小灯泡1个。4．执行JY116-82标准。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 开关 |  |  |  | 一、适用范围适用于小学科学实验用。二、技术条件：1．由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2．最高工作电压36V，3.额定电流：10A。接触电阻：20mΩ。3．闸刀与接线柱及垫片为铜质，闸刀的宽度7mm，闸刀厚度0.7mm，接线柱直线4mm，有效行程4mm。开关具有足够的强度。4．抗电强度500V，寿命10000次。5．底座：黑色塑料，75mm×25mm×10mm闸刀，闸刀长50mm，宽8mm。开关接通，电阻0.01Ω，开关断开电阻100MΩ，工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，执行JY116标准。6．符合JY0117－91《教学用闸刀开关》标准的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 物体导电性实验材料 |  |  |  | 适用范围： 适用于小学科学实验用。二、技术条件：1.由电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片组成，塑料盒装。2.测试片由铜片、铁片、铝片、塑料片、木片、陶瓷、纸板、橡皮、布、丝绸、皮毛、钢管、玻璃、铅笔、铅丝、铝丝、铁丝等材料组成。3.使用5#电池两节。（b）发光灯泡选用DC1.5V-3V、1.5W发光二极管。（c）插片座用金属制作，防锈处理。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 条形磁铁 |  |  |  | D—CG—LT—180型。磁铁的外形尺寸为170mm×20.5mm×10mm。 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值70mT。符合JY 0057第6章要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 条形磁铁 |  |  |  | 适用范围、规格型号： 1．适用于小学科学实验教学用。2. 学生用，条形。二、技术要求：1．材质：磁钢制品。2．铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽9㎜，厚6㎜，成对配置。3．磁铁经高温老化处理后两磁极磁感强度平均值60mT。4. 一对产品有一个纸盒包装。5．产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 蹄形磁铁 |  |  |  | D—CG—LU—80型； 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值70mT。符合JY 0057第4章的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 蹄形磁铁 |  |  |  | 一、适用范围、规格型号： 1．适用于小学科学实验教学用。2. 学生用，条形。二、技术要求：1．材质：磁钢制品。2．铁氧体材料，磁铁长36㎜，宽36㎜，厚6㎜，成对配置。3．磁铁经高温老化处理后两磁极磁感强度平均值60mT。4. 一个产品有一个纸盒包装。5．产品符合JY0122-91《小学磁铁性质实验盒》中有关条形磁铁的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 磁针 |  |  |  | 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于小学科学教学演示实验用磁针。 2. J2405型。翼形磁针，每组2支。二、技术要求： 1. 磁针体长140㎜、宽8㎜。 2. 支座底径71㎜，总高112㎜。 3. 磁针平均剩磁9mT。 4. 其余符合JY 0012第5章的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 环形磁铁 |  |  |  | 一、适用范围、规格型号： 适用于小学科学教实验教学用。二、技术要求： 1．由两只厚度为5.5mm，Ф16 mm×5 mm的环形强力磁铁组成。 2．材质：磁钢制品。3．每只磁铁上有红、蓝两面，分别表示N、S两极。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 电磁铁组装材料 |  |  |  | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学。二、技术要求：1. 电磁铁组装材料由以下配件组成：2个铁芯、1个线圈骨架、1米和2米导线各1根、小垫片10个。2. 铁芯直径8㎜。3. 采用1号电池一节提供1.5V电源。4. 其余符合JY 0012第5章的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合Y0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 电磁铁 |  |  |  | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。二、技术要求：1.由一个线圈、铁芯、小垫片组成。2.铁芯上端可悬挂，线圈有3个接线柱,中间为绕组抽头，线圈表面有明显的绕向标志。3.小垫片数量 10片。工作电压1.5～3V。4. 其余符合JY 0012第5章的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 手摇发电机 |  |  |  | 由底座、电刷、磁块，大、小皮带轮，手柄轴、电路板等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 激光笔 |  |  |  | 使用范围7-15m，波长650nm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  | 小孔成像装置 |  |  |  | 组装式.产品由烛台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。2.其余应符合JY 0012第5章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 平面镜及支架 |  |  |  | 1. 由平面镜、支架组成。 2.平面镜为镀膜玻璃镜，不小于135mm×75 mm×4 mm。镜面光滑无痕、镀层均匀。边缘整齐无裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 曲面镜及支架 |  |  |  | 凸面镜、凹面镜等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 透镜、棱镜及支架 |  |  |  | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。二、技术要求：1. 由由柱形凹、凸透镜、三棱镜固定的实验平台组成。2. 材质为中部色散NF-NC0.008的玻璃，表面无划痕、砂眼、缺角等现象。磨边、倒角处理。3. 透镜直径50㎜，三棱镜边长25㎜。4. 中间立柱高40㎜，立柱中间有一个M4的注塑止紧螺丝。底座有足够的稳定度，不影响实验的操作。5．三棱镜符合JY142-82《三棱镜》的有关规定。6．玻璃材料要求符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 成像屏及支架 |  |  |  | 一、适用范围： 适用于小学科学教实验教学用。二、技术要求：1. 由成像屏及支架组成。2．成像屏为1mm厚的塑料白屏和1mm厚的塑料毛玻璃，要求平整无划痕。3．支架为塑料制成，组装方便。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  | 昆虫观察盒 |  |  |  | 一、适用范围、规格型号：1. 小学科学教学课内外观察各种昆虫形态用。2. 带放大镜盖。二、技术要求：观察面带3×的放大镜。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  | 动物饲养笼 |  |  |  | 1.小学科学课分组饲养小动物用。2.塑料件、金属件应符合 JY 0001的7.7和7.2条的有关要求。3.性能、结构、外观应符合 JY 0001第4、6、7章的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 塑料注射器 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学教学演示实验用。二、技术要求：1. 医用，30ml一次性注射器，注射器头配置相的橡皮帽2．密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。3．符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。4．符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  | 儿童骨骼模型 |  |  |  | 1.适用于人体解剖教学使用的儿童骨骼模型。2.产品为男性儿童骨骼模型，采用复合树脂制作成型后经喷漆绘色串制成正常直立姿势立于底座上。 3.模型高约420mm。4.软骨与骨在质感上有明显的区别。5.骨的形态特征，应正确清晰； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 儿童牙列模型 |  |  |  | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。4.外形尺寸为：上颌部分：小于160mm×130mm×60mm；下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。5. 附牙刷。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 少年人体半身模型 |  |  |  | 1.产品为复合树脂制作成型为少年体型，并配有底座。 2.模型应正确展示人体内脏器官的位置和左半身浅层肌肉。3.胸腔内各器官：心脏、左右肺、气管、食道等结构清楚、正确；左肺做切面，显示支气管及肺血管的结构。肺、心脏可拆装。4.腹腔内各器官：肝、胃、肠、膀光等结构清楚、正确。胃及肠可拆装。5.各器官形态及色彩应正确，比例应适当，纹理清晰，定位准确牢固，拆装方便，松紧适度。6.底座为木材制成，木材应经脱脂处理，不变形，表面涂漆，漆层均匀、光亮。7.产品应符合JY0001中8.1～8.5各条规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 眼构造模型 |  |  |  | 1.适用于小学自然科学教学使用。2.模型置于底座上，产品采用优质玻璃钢树脂材料制作成型后经高档油漆喷漆绘色而成。3.眼球模型1:7，直径不小于150mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  | 啄木鸟仿真模型 |  |  |  | 1.本模型仿照啄木鸟制作而成，用羽毛制作。2.啄木鸟模型鸟体大小为自然大。3.形态逼真，自然色。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  | 猫头鹰仿真模型 |  |  |  | 1.本模型仿照猫头鹰制成。用羽毛制作。2.猫头鹰体长为自然大。3.形态逼真，自然色。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  | 平面政区地球仪 |  |  |  | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 平面地形地球仪 |  |  |  | 1∶40 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  | 地球构造模型 |  |  |  | 一、适用范围：适用于小学科学课演示地球构造及结构用。二、技术要求：1. 产品为球体模型， 球体直径32cm。2. 模型用无毒材料制成，色泽美观、颜色搭配协调、合理。地球构造、位置排列分布内容正确。3. 产品表面无破损、裂纹及脱色现象。4. 模型能演示：地表的基本面貌、地球的内部圈层、地壳结构、折皱、断裂等小学科学课课程标准所规定的演示内容。5. 产品外观、结构、性能等要求符合JY0001标准第4、5、6、7、9章的有关技术要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  | 月相变化演示器 |  |  |  | 一、适用范围：适用于小学科学实验教学用。二、技术要求：1．本模型能演示月亮圆缺的各种形状。2．产品设置的中心天体是地球，地球的外围显示月球的公转轨道，并能演示出“新月—娥眉月—上弦月—凸月—满月—凸月—下弦月—娥眉月—新月”的月相周期性更造。3．机械结构和产品工艺符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。4．结构及外观的一般要求分别符合JY0001的相关要求。5．产品性能满足小学科学实验教学的要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  | 蟾蜍浸制标本 |  |  |  | 1.选用发育正常的新鲜的蟾蜍浸制标本。2.标本应完整无缺、四肢伸展，并保持自然色。3.整体浸制在密封包装的标本瓶内。4.标本须注明名称。5.产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  | 河蚌浸制标本 |  |  |  | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.符合 Y277-87的规定。3.产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  | 爬行类动物浸制标本 |  |  |  | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.标本用体长不小于100mm的蜥蜴或体长不小于00mm的蛇类制作。3.标本应完整无缺、饱满、四肢伸展（蜥蜴），并保持自然色。4.整体浸制在密封包装的标本瓶内。5.标本须注明名称。6.产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 蛙发育顺序标本 |  |  |  | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.符合 Y148-82的规定。3.产品应符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓶 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  | 昆虫标本 |  |  |  | 1.用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6-7种)。2.标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片。3.标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。4.标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  | 桑蚕生活史标本 |  |  |  | 1.适用小学自然教学演示时使用。2.产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。3.应符合JY0325-93《家蚕生活史技术条件》的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  | 兔外形标本 |  |  |  | 1.标本为成年家兔剥制标本，配有底座。底座规格不小于300×250×20(mm)2.体毛鲜艳、清洁、完整、自然。3.标本体态自然，造型逼真。4.产品应作防腐、防虫处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 植物种子传播方式标本 |  |  |  | 1.标本由四种以上常见植物植株及种子组成,装入透明标本盒内。2.显示植物种子的发育至传播全过程:动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播方式流程图。3.标本保色、清洁、完整、美观、定位牢固。4.植物植株和种子应作防腐、防虫处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 盒 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | 矿物标本 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学地理知识教学观察用。二、技术要求：1．金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。2. 选用的标本必须特征显著、清晰、易于辨识，表面清洁无尘或粘附其它杂质。3. 块状标本选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。4. 符合中华人民共和国专业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定。5. 其余符合JY 0001和JY 156有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 岩石标本 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。2.矿物岩石符合JY0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。3.其矿物外形要求、包装要求符合JY0005-90中的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  | 金属矿物标本 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学地理知识教学观察用。二、技术要求：1. .矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。2.金属标本由铜、铁、铝、钨、锡等组成。3. 选用的标本必须特征显著、大小适当、标注齐全、完整、正确，表面清洁无尘或粘附其它杂质。4. 块状标本选用未经风化的原产矿物，至少有一个新鲜断面。5. 符合JY 0005-1990《矿物岩石标本》要求的晶体标本。6.性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7章的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  | 土壤标本 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学地理知识教学观察用。二、技术要求：1土壤标本由红壤土、黄壤土、黑钙土、紫色土、水稻土、砂土、白粘土等组成,小瓶（袋）密封后，装入透明标本盒内2. 性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7章的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 矿物提炼物标本 |  |  |  | 一、适用范围：小学科学地理知识教学观察用。二、技术要求：1．石油提炼物4种、金属冶炼物4种。。3．符合JY 0005-1994《矿物岩石标本》要求的晶体标本。4．产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。三、标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | 洋葱表皮装片 |  |  |  | 取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮，每片取材不小于2×2㎜，四周剪切整齐 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  | 叶片横切 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。2.标本取用叶片的横切面，显微镜下能清楚的观察到叶片的表皮细胞，细胞形态正常。3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 叶片气孔装片 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。2.标本在显微镜下能清楚的观察到叶片气孔，形态正常。3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 动物表皮细胞装片 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。1.适用小学科学教学使用。2.标本在学生显微镜下能清晰观的观察到动物表皮细胞的各结构。3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 蛙卵细胞切片 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。2.技术要求应符合JY85-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  | 骨细胞切片 |  |  |  | 1.适用小学科学教学使用。1.适用小学科学教学使用。2.标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构。3.标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层。4.切片厚度应均匀，无污物。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 口腔粘膜细胞装片 |  |  |  | 适用于小学科学课显微镜观察用。1. 选用清洁的口腔粘膜细胞。2. 标本应平铺装片，用碘液轻染色。3.在200×学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构。4. 能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液腺。5．玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。6. 应符合JY67的有关要求。7.标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 人血细胞装片 |  |  |  | 取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞和血小板。血细胞变形者不宜使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 中国政区地图 |  |  |  | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  | 中国地形地图 |  |  |  | 不小于1000mm×700mm；纸张规格：不小于128克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  | 小学科学安全操作挂图 |  |  |  | 幅面：对开；纸张规格：不少于128克铜版纸；彩色胶印。对开、128g铜版纸。符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  | 植物分类图谱 |  |  |  | 1.适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材（苏教版）。2.图谱内容：藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物，让学生了解植物的类别。3.幅面16开；大于128克铜版纸。4.图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  | 动物分类图谱 |  |  |  | 1.适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的小学科学教材。 2.动物分类图谱，让学生了解动物的类别和科目。3.图形逼真，色彩鲜明，线条清晰，幅面16开；大于128克铜版纸。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  | 小学科学教学素材库 |  |  |  | 适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的小学科学教材，用于教师制作课件，素材内容应结合教学内容与教材配套。读碟顺畅，图文清晰。盘面光洁，无划痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  | 量筒 |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | 量杯 |  |  |  | 250mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  | 甘油注射器 |  |  |  | 30mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  | 试管 |  |  |  | φ15mm×150mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  | 试管 |  |  |  | φ20mm×200mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  | 50mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  | 100mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  | 250mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  | 烧杯 |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  | 烧瓶 |  |  |  | 平、长，250mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  | 锥形瓶 |  |  |  | 100mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  | 酒精灯 |  |  |  | 150mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  | 漏斗 |  |  |  | 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Y形管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  | 滴管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | 集气瓶 |  |  |  | 125mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | 镊子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  | 试管夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | 石棉网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | 燃烧匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | 药匙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  | 玻璃管 |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  | 玻璃棒 |  |  |  | φ5mm～φ6mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  | 橡胶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  | 橡胶塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  | 试管刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  | 烧瓶刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  | 培养皿 |  |  |  | 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  | 蒸发皿 |  |  |  | 瓷，60mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  | 塑料量杯 |  |  |  | 500mL |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  | 硫酸铝钾(明矾) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  | 酒精 |  |  |  | 工业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  | pH广范围试纸 |  |  |  | 1～14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 高锰酸钾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 盐酸 |  |  |  | 试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 千克 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  | 载玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盒 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  | 盖玻片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  | 测电笔 |  |  |  | 1 . 由测电头、绝缘手柄组成。 2 . 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显。 3 . 测量范围：交流12V—220V 。 4 . 手柄绝缘性能良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  | 一字螺丝刀 |  |  |  | 1.塑料柄或木柄一字形螺丝刀。2.全长约150mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  | 十字螺丝刀 |  |  |  | 1.塑料柄或木柄十字形螺丝刀。2.全长约150ｍｍ。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 尖嘴钳 |  |  |  | 1.规格：全长≧150mm。2.其它技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 木工锯 |  |  |  | 1.技术要求应符合 QB/T2094.1的相关规定。2.尺寸：不小于300mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  | 钢丝钳 |  |  |  | 1.规格：全长≧150mm。2.其它技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  | 手锤 |  |  |  | 型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252的相关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  | 活扳手 |  |  |  | 1 . 型号规格：200mm 2 . 活板手应符合 GB 4440的有关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  | 剪刀 |  |  |  | 1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。 2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐 3.刃口长≧80mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  |  | 花盆 |  |  |  | 1. 大中小三件套2.每个花盆有托盘 底部带出水孔 3. 花盆的材质为陶瓷 4.三件套的规格：大号口径17CM 高14CM 中号口径14CM 高11CM 小号口径10CM 高8CM |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  |  | 小刀 |  |  |  | 1.全不锈钢材料制作。 2.刀刃长度≦60mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  | 塑料桶 |  |  |  | 1.桶口直径大于200mm，深≧250mm。 2.提把配合稳固。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  |  | 手摇铃 |  |  |  | 1 钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  | 手持筛子 |  |  |  | 1 不锈钢圈及丝网,直径不小于20cm,深不小于5cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  | 喷水壶 |  |  |  | 1.供喷水用，容积≧1000ml。 2.喷壶为塑料制产品，喷壶嘴孔大小一致，出水流畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  |  | 吹风机 |  |  |  | 1.学生实验吹干物品用。 2.本品材质：为ABS、PVC、PP。 3.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。 4.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。 5.绝缘电阻：≧20M 6.通过国家“CCC”质量认证，符合国家相关安全标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  |  | 采集捕捞工具 |  |  |  | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等。标本夹采用高韧性原色塑料材料制作，操作不易折断。捕虫网，水网，网口圈内径不小于260mm，网柄长不小于140mm，可不装长杆使用。配伸缩加长杆后最大总长度不小于1.2m。伸缩加长杆与网柄间及网柄与网口圈间用不锈钢螺丝连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  |  | 榨汁器 |  |  |  | 杯体采用食品级塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |

六、供应商资质要求

1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须是投标产品的生产商或经销商，具有经营范围符合本项目要求且有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（三证合一单位只需提供营业执照副本）。并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3、投标供应商应在开标时提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，（网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力），开具日期不得早于招标公告发布之日须在有效期内；

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

5、本项目不接受联合体投标。

注：以上所要求证件，开标时均提供原件。

七、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取（本询价公告即询价文件）。

4、询价文件售价：300元/份。

八、报价文件接收信息

1、报价文件接收截止时间：2018年5月25日9时00分

2、报价文件接受地点： 温县公共资源交易中心

3、报价文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋密封并加盖公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

（4）其他有关事项

4、供应商应携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（三证合一单位只需提供营业执照副本）、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、保证金缴款凭证、无行贿犯罪档案查询结果证明、依法缴纳社会保障资金的证明、依法纳税证明、财务报告或财务报表、在经营活动中没有重大违法记录声明（ 以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

5、询价保证金：金额叁仟捌佰元整（￥3800.00元）；保证金的形式：企业账户转帐。

开    户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账    号：100435110440010001

6、递交时间：供应商必须于2018年5月24日16：00时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称2、项目编号、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

7、未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

8、未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还；在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

- 九、询价开标时间及地点

- 询价开标时间：2018年5月25日9时00分

- 2、询价开标地点：温县公共资源交易中心

3、投标总报价包含成本、运输、税金、培训、安装调试及正常使用之前等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

4、本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价文件。

十、询价会程序

- 宣布会议纪律

- 介绍出席开标会议的采购人与监督代表及供应商

- 供应商互验密封情况

- 唱标

十一、组建询价小组

询价小组由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家2人组成。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐1名成交候选供应商名单；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十二、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十三、评审办法：最低评标价法

最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十四、评审：

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十五、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十六、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十七、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十八、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十九、合同签订

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

2、采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、付款方式：货物安装调试到位，经第三方检测机构验收合格后，一次性支付合同价款的90%；剩余10%作为质保金一年后无息支付。

4、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。第三方验收费用（原则上不超过2%）由供方承担。

5.履约担保：中标单位签订合同时需向采购人缴纳中标金额的5%的履约保证金。履约保证金在货物验收合格后无息退还。

6、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

二十、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

二十一、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十二、本次采购项目联系事项

- 采 购 人：温县教育局

联 系 人：郑先生

联系电话：0391-6185206

采购代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：18137207216

监督单位：温县财政局

电    话： 0391-6197778

2018年5月17日