温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程(二标段）

询价文件

项目编号：温交易【2019】293号

采购编号：温政采【2019】286号

采 购 人: 温县水利局

代理机构:国泰信华工程咨询有限公司

日    期：二〇一九年十一月

温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程询价公告

- 一、采购项目名称：温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程

二、项目编号：温交易【2019】293号     采购编号：温政采【2019】286号

三、项目预算金额:(一标段）：204700.00元；(二标段）：281200.00元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）

五、项目基本情况：

采购项目简要说明：一标段：焦作市天行健鞋厂和温县产业集聚区管理委员会节水设备和器具更换和改造；二标段：温县实验高级中学宿舍楼和教学实验楼节水改造。具体参数详见询价文件。

资金来源：中央资金+自筹

供货期：30日历天。

六、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照），生产或经营范围须符合本项目要求；一标段投标人营业执照经营范围应包括洁具、水暖安装，销售等；二标段投标人营业执照经营范围应包括节水器具的生产、销售或水处理设备的生产、销售等。

3、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

5、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖法人章、企业公章证明）。

6、本项目不接受联合体投标。

## 7.每个投标人只能投一个标段。

七、询价文件的获取

1、时间：2019年12月 3日 9 时00分至 2019 年12 月5 日17 时 30分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

3、方式：自行下载方式获取。

4、售价：300元/份，开标前现场缴纳。

八、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2019年 12月 9 日 9 时 00  分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

九、响应文件的开启时间及地点

1、时间：2019年12 月 9 日 9 时 00  分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

十、发布公告的媒介及公告期限

- 本次公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。

- 公告期限为三个工作日。

十一、联系方式

1、采 购 人： 温县水利局

地址：温县水利局

联 系 人：慕先生

联系方式： 13598507108

2、采购代理机构： 国泰信华工程咨询有限公司

地址：温县慈胜大街

联 系 人：董女士

联系方式：  8365101

发布人：国泰信华工程咨询有限公司

2019 年12 月 2  日

询价须知

国泰信华工程咨询有限公司受温县水利局的委托，就温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程(二标段）进行询价采购。

- 项目名称：温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程(二标段）

二、项目编号：温交易【2019】293号          采购编号：温政采【2019】286号

三、采购项目简要说明：二标段：温县实验高级中学宿舍楼和教学实验楼节水改造。具体参数详见询价文件。

资金来源：中央资金+自筹

项目预算:(二标段）：281200.00元。

供货期：30日历天。

采购项目内容及参数要求：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面回用调剂水箱系统 | 1.调剂水箱系统 1组（(1)水箱尺寸规格：水箱整体长1000mm*宽1000mm*高1300mm;箱盖、箱底各为长1000mm*宽1000mm*高150mm。 (2)材质和工艺：箱体为组合式，全部采用玻璃钢机制模压成型。） 2.自动喷淋清洗系统 1组 3.水位控制信号系统 1组 4.自动及手动应急补水系统 1套 5.小便阀 5个（（1）外形尺寸规格：长250mm*高180mm*厚度140mm； （2）球阀规格：De32； （3）冲水口采用鸭嘴结构造型； （4）检测器具安装在便池一侧或顶部，检测范围8米,幅宽1500mm。） 6.通槽阀 20个（（1）外形尺寸规格：长250mm*高180mm*厚度140mm； （2）球阀规格：De50； （3）冲水口采用鸭嘴结构造型； （4）检测器具安装在便池一侧或顶部，检测范围8米,幅宽1500mm。） 7.开关电源 25个 | 项 | 2 |
| 2 | 灰水收集处理系统 | 1.室外水箱2组（锥底沉淀水箱、锥底储存水箱。（（1）箱体规格：总体高度1750mm，水箱盖长1000mm*宽1000mm*高150mm,上部箱体1000mm*1000mm*1000mm，底部60度锥底，长1000mm*1000mm*600mm。 （2）材质及工艺：箱体为组合式，全部采用玻璃钢机制模压成型。为保证喷淋清洗粘接污浊的效果，上部箱体四壁立面应保持平整，不得采用有凹凸造型箱板。） 2.全自动过滤系统2套 3.自动消毒器2套 4.水泵供水系统2套 5.自动沉淀排污系统（排污泵排污）2套 6.自动喷淋清洗系统2组 7.自动控制信号系统1套（（1）总控箱体应采用304不锈钢板制作；（2）箱体规格长600mm,厚400mm，高1200mm；（3）内装电控电器控制箱、清洗补水电磁阀和管道。） 8.水池篦子 40个（（1）水池篦子规格：圆形，直径200mm以上； （2）整体厚度45mm，排水孔径50mm； （3）材质及工艺要求：采用工程塑料，304不锈钢，模压注塑成型，表面光滑。） 9.地漏篦子 20个（（1）地漏篦子规格：长腰孔型，宽度不超过3mm，尺寸150mm*150mm； （2）整体厚度40mm，排水孔径50mm； （3）材质及工艺要求：采用工程塑料，304不锈钢，模压注塑成型，表面光滑。） 10.墙体打洞 50个 | 项 | 2 |
| 3 | 教学楼实验项目男卫生间 | 1.室内水箱2组（（1）箱体规格:长700mm*宽400mm*高500mm，底部向中间坡度15度； （2）整体加盖密封。 （3）材质和工艺：箱体为玻璃钢机制模压成型，箱盖为工程塑料模压成型。） 2.自动及手动应急补水系统1组 3.通槽式大便全自动冲洗阀（（1）外形尺寸规格：长250mm*高180mm*厚度140mm； （2）球阀规格：De50； （3）冲水口采用鸭嘴结构造型； （4）检测器具安装在便池一侧或顶部，检测范围8米,幅宽1500mm。） 4.通槽式小便全自动冲洗阀（（1）外型尺寸规格：长200mm*高150mm*厚度100mm； （2）球阀规格：De32； （3）小便池检测器安装在2.5米高度， （4）检测范围幅长6000mm，幅宽150mm。） | 项 | 1 |
| 4 | 塑料管75 PVC管道 | 1.安装部位：灰水回收 2.介质：灰水 3.材质、规格：PVC 75 4.连接形式:粘结（原管道需要拆除） | m | 80 |
| 5 | 塑料管63PVC | 1.安装部位：灰水供水 2.介质：灰水 3.材质、规格：pvc63 4.连接形式：粘结（原管道需要拆除） | m | 56 |
| 6 | 塑料管50pvc | 1.安装部位：灰水供水 2.介质：灰水 3.材质、规格：pvc50 4.连接形式：粘结（原管道需要拆除） 5.DN50球阀 22个 | m | 76 |
| 7 | 塑料管32pvc | 1.安装部位：灰水供水 2.介质：灰水自来水 3.材质、规格：PVC32 4.连接形式：粘结（原管道需要拆除） 5.DN32球阀 6个 | m | 52 |
| 8 | 塑料管25pvc | 1.安装部位：灰水供水 2.介质：灰水 3.材质、规格：PVC25 4.连接形式：粘结（原管道需要拆除） | m | 24 |
| 9 | 塑料管PPR32 | 1.安装部位：自来水供水 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR32 4.连接形式：热熔（原管道需要拆除） 5.截止阀 2个 | m | 24 |
| 10 | 塑料管25ppr | 1.安装部位：自来水供水 2.介质：自来水 3.材质、规格：PPR25 4.连接形式：热熔（原管道需要拆除） 5.截止阀 6个 | m | 100 |
| 11 | 管道支架 | 1.材质：型钢 2.管架形式：L 3.红丹防锈漆2道，银粉漆2道 | kg/套 | 30 |
| 12 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑管壳带铝箔B1级 2.绝热厚度：50mm | m3 | 0.3 |
| 13 | 水箱及配电柜基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰砖8m3 2.基础类型：独立 3.砂浆强度等级：M75 4.水泥砂浆粉刷：1：2,4m2 5.挖土16m3 | m3 | 1 |
| 14 | 配管PVC刚性阻燃 | 1.名称：刚性阻燃 2.材质：pvc 3.规格：25 | m | 100 |
| 15 | 配线3*1.5 | 1.名称：铜芯护套线 2.配线形式：明配 3.型号：BVVB300/500 4.规格：3*1.5 5.材质：铜芯 | m | 100 |
| 16 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃 2.材质：pvc 3.规格：25 4.配置形式：明配 | m | 700 |
| 17 | 配线2*1.0 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘线 2.配线形式；穿管 3.型号：zbbv-450/750 2*1 | m | 700 |
| 18 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃 2.材质：pvc 3.规格：25 4.配置形式：明配 | m | 100 |
| 19 | 配线 | 1.名称：聚氯乙烯绝缘线 2.配线形式：穿管 3.型号：ZBBV-300/500 4.规格:V4*1 5.材质:铜芯 | m | 100 |

注：1.投标总报价包含成本、运输、卸货、税金、安装、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

报价单格式如下：

温县2019年中央和省级水利发展资金节水载体建设和节水示范工程(二标段）报价单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 质量 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 供货期 |  | 30日历天 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

地   址：

联系电话：

报价日期：        年       月      日

注：1.投标总报价包含成本、运输、卸货、税金、安装、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

2、货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

3.委托代理人需有法定代表人授权委托书，授权委托书需法人签字和盖章。

4.不得高出预算价，否则为无效投标。

5.上表行数可任意增减。

四、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照），生产或经营范围须符合本项目要求；二标段投标人营业执照经营范围应包括节水器具的生产、销售或水处理设备的生产、销售等。

3、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

4、需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）

5、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖法人章、企业公章证明）。

## 6、本项目不接受联合体投标。

## 7.每个投标人只能投一个标段。

注：以上所要求证件，开标时均提供原件（特殊要求除外）。

五、采购文件发售信息

1、本项目询价文件可以自询价公告发出之日起通过《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》网站下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、询价文件出售事宜：开标现场以现金方式缴纳询价文件费。

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取。

4、询价文件售价：300元/份，开标前现场缴纳。

六、采购文件接收信息

1、询价文件接收截止时间：2019 年12 月9 日 9 时 00 分

2、询价文件接收地点：温县公共资源交易中心开标厅（温县慈胜大街天天大酒店南邻）。

3、询价响应文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（上述第四条及下述第七条）（加盖公章的复印件）等。

（2）报价文件需提供正本壹份、副本陆份，分别装订成册，且须单位法定代表人或其委托人签署。

（3）报价文件应装入封袋，加贴封条，并在密封处加盖单位公章，封面注明项目名称、供货商名称、地址。

七、其他有关事项：

供应商须具有有效营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及本人身份证、信誉要求、依法纳税凭证（开标日前6个月任一个月的完税凭证）、缴纳社会保障资金凭证（开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证）、财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、在经营活动中没有重大违法记录声明、投标承诺函、需要落实的政府采购政策。（备注：原件供评委资格审查，询价响应文件中附相应加盖公章的复印件）

注：1.开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金凭证、完税凭证、财务状况报告。

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

八、询价有关信息：

1、询价时间：同询价文件接收截止时间

2、询价地点：同询价文件接收地点

3、投标总报价包含成本、运输、装卸、税金、培训、储存、安装、调换及正常使用之前等一切与之相关费用。

4、货物的技术指标内容应与采购文件的要求相对应，且有准确的描述。

5、优惠条件，不得对投标总报价进行调整，否则为无效投标。

本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式七份的报价单。

九、询价会程序：

1、宣布会议纪律

2、介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各供应商

3、由供应商派代表互相查验投标文件密封情况；投标人超过5家的抽取三家查验投标文件密封情况。

4、唱标

十、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。其中采购人代表1名，技术、经济等方面的专家2名组成。

- 评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组

建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十一、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十二、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

注：对小型和微型企业的投标总价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（需提供有效的证明材料，没有提供有效证明材料的供应商将用原投标总价参与投标评审。）

十三、评 审：被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十四、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现重大负偏离的；

4、未按要求提交询价文件资料费；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十五、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十六、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布发。

十七、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十八、合同签订：

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。在签订合同之前，成交供应商需缴纳成交价3%的履约保证金。退还时间：经审计部门审计核准验收后足额无息退还。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.付款方式：项目完工，经采购人验收合格后，一次性支付合同价款的90%；经审计部门审计核准后，支付至审计金额的97%，剩余的3%作为质保金，质保期（一年）满后一次性付清（无息）。

3、违约责任：供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过10日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。如需方违约，按合同一般条款执行。

4、采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在河南政府采购网予以公示。

5、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十九、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

二十、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十一、合同的追加：

政府采购合同履行中，采购人需追加于合同标的相同的货物，工程或者服务的，需经政府和相关部门批准后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

### 附件一

### 无行贿犯罪记录承诺书(格式）

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在                         （项目名称）招标过程中所涉及的包括法人、法定代表人、法定代表人委托代理人近三年来均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                               （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年     月     日

注：出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托代理人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明

### 附件二

投标承诺函

我单位对                                   项目（项目编号：     采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

- 1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

- 2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

- 3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日